包头市白云鄂博矿区

城区国土空间详细规划

说明书

白云鄂博矿区自然资源局

南京大学城市规划设计研究院

2024年12月

说明书目录

第一章 导言	1

第二章 现状分析	5

第三章 规划衔接传导	14

第四章 功能定位与规模控制	34

第五章 居住用地	42

第六章 公共管理与公共服务设施	47

第七章 商业服务设施	54

第八章 绿地与开敞空间	61

第九章 工业和仓储用地	68

第十章 综合交通	74

第十一章 市政基础设施	87

第十二章 城市安全与综合防灾	105

第十三章 城市设计引导	113

第十四章 城市控制线规划	119

第十五章 地块划分与容量指标控制	122

第十六章 规划实施	131

- 导言

  - 项目背景

白云鄂博矿区（以下简称“白云矿区”）地处蒙古高原南部，属内蒙古自治区包头市所辖，是誉满全球的“世界稀土之乡”。区内矿产资源富集，蕴藏着占全世界已探明总储量41%以上的稀土矿物以及丰富的铁、铌、锰、磷、萤石等182种矿产资源、71种矿物元素，资源储量雄踞两个世界第一（稀土储量1亿吨、萤石储量1.3亿吨）与两个世界第二（铌储量660万吨、钍储量22万吨）。白云矿区交通运输便捷，南距包头主市区149公里，东南距呼和浩特市区212公里，北距中蒙边境最近点75公里，白满铁路、公路连接满都拉口岸（呼包鄂三市向北开放的唯一公路口岸），是包头市距离满都拉口岸最近的城区。

长期以来白云鄂博矿区作为以矿兴城的国家级新型工业矿区，如何实现高质量产城融合发展、以城区支撑。为了尽快实现地区科学健康高效发展的战略目标，白云矿区政府于2016年组织了《白云鄂博矿区控制性详细规划》（以下简称“上轮详细规划”），在规划实施中起到了为白云矿区的各项城市建设提供规划指导的作用。近年来白云矿区发展日新月异，包头稀土高新技术产业开发区(白云工业集聚区)的选址确定与建设等，均与上轮详细规划存在不匹配，需要对上轮详细规划与现状不适应的内容进行优化调整。

同时，随着建立国土空间规划体系、实现“多规合一”这一党中央、国务院做出的重大战略部署稳步推进，详细规划成为落实新时代新要求、促进城乡高质量发展的关注焦点。基于此，白云矿区自然资源局委托南京大学城市规划设计研究院承担《包头市白云鄂博矿区城区国土空间详细规划》工作，更好的将《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》落实到建设和管理控制层面。

  - 规划范围

规划范围北至北环路，南至新城街，东至地质道—百灵道，西至西环路，规划面积639.47公顷（图1-1）。

按照城镇开发边界内单元划分结果，本规划共涉及5个单元，其中001单元（城市绿地景观01区）面积约138.44公顷，类型为城市更新类；002单元（城市居住生活01区）面积约138.46公顷，类型为城市更新类；003单元（城市综合服务01区）面积约159.56公顷，类型为重点开发类；004单元（城市居住生活02区）面积约77.87公顷，类型为重点开发类；005单元（城市居住生活03区）面积约125.13公顷，类型为重点开发类（图1-2）。

图1-1  规划范围线（红）和城镇开发边界（蓝）

图1-2  规划范围内单元划分情况

  - 规划原则

协调发展原则：统筹规划区存量与增量空间，促进生产、生活、生态功能协调发展，推动形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山 清水秀的空间格局。

集约节约原则：重视土地利用效率的提升，合理确定地块开发强度，促进土地 的集约节约利用，实现土地效益的最大化。

刚弹结合原则：注重规划与实际开发的契合，衔接落实上位规划管控要求，强调控制与引导相结合，即对道路、公共服务、开发强度等实行严格控制，在用地布局、设施配建等方面，保持规划的弹性，为城市管理提供有效依据。

可操作性原则：注重规划与实际开发的契合，衔接落实《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》的管控要求，强调控制与引导相结合，即对道路、公共服务、开发强度等实行严格控制，在用地布局、设施配建等方面，保持规划的弹性，为城市管理提供有效依据。

  - 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

2、《中华人民共和国土地管理法》（2020年修订）；

3、《城市规划编制办法》（2006年）；

4、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》；

5、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；

6、《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

7、《城市绿地规划标准》（GB/T51346-2019）；

8、《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)；

9、《公园设计规范》（GB51192-2016）；

10、《城市公共设施规划规范》（GB50442-2008）；

11、《城市停车规划规范》（GB/T51149-2016）；

12、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

13、《内蒙古自治区城乡规划条例》（2019年修正）；

14、《包头市城市规划管理条例》（1996年）

15、《包头市城乡规划技术规定》（2014年）；

16、《镇区国土空间详细规划编制规程》（DB15/T3495-2024）；

17、《内蒙古自治区城镇开发边界管理办法（试行）》

18、《白云鄂博矿区“十四五”规划纲要》（2021年）；

19、《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》；

其他相关法律法规、政策文件、成果等。

  - 编制过程

    - 前期编制准备

组织准备

成立城区国土空间详细规划编制项目组。由白云鄂博矿区自然资源局组织牵头，南京大学城市规划设计研究院组成的编制项目组，负责本规划编制具体工作。

技术准备

本规划以白云鄂博矿区2020年国土变更调查成果为基础，通过地类基数转换，形成统一的工作底数。规划地类与“三调”地类对应依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》分类。

调查研究

开展前期研究。组织专业队伍，就规划编制中涉及的重大问题开展前期调研，梳理现行规划执行情况和存在问题，进一步明确白云鄂博矿区城区国土空间详细规划的主要任务和编制思路，夯实规划编制基础。

加强上下衔接。为支撑本规划的编制，组织项目组赴政府部门、街道社区进行多轮深入的调研，收集相关意见和建议，了解城区管理和建设情况。明确规划工作重点。

广泛收集资料。结合规划编制需要，收集整理自然地理、自然资源、生态环境、人口、经济、社会、文化、基础设施、城市建设、灾害风险等方面的大量基础数据和资料。

开展现状调查。采取现场踏勘、公众调查、大数据分析等方式，对规划范围内及相邻区域的自然条件、生态本底、民风民俗、土地利用、社会经济、建筑物情况等现状进行分析。

开展规划实施评价。梳理上位规划及相关专项规划，衔接国土空间规划年度城市体检评估，深化单元层面的体检评估，准确把握地区特点，找准空间治理问题短板，明确功能完善和空间布局优化的方向，切实提高详细规划的针对性和可实施性。

    - 规划方案编制

- 形成规划初步框架

在前期工作的基础上，落实传导上位规划的功能定位、重要控制线、规模控制、布局结构等，编写《包头市白云鄂博矿区城区国土空间详细规划》，形成详细规划基本框架和主要思路，并征求相关政府、部门及专家意见。

- 深化重大问题研究

在完成初步成果和征求意见的基础上，梳理出规划编制的几个重大问题，包括如何确定城市发展方向，如何组织交通路网体系，如何优化土地功能结构，如何提升用地集约水平，如何改善城区风貌等，组织专家和技术骨干进行深入研究，进一步确定建设用地空间布局，明确各类设施的配套要求，着力提升规划科学性和针对性。

- 编制规划初步成果

参考《内蒙古自治区镇区国土空间详细规划编制规程》，基于重大问题研究结论，拟定规划方案，确定规划指标体系和强制性内容，提出开发建设管控要求，形成《包头市白云鄂博矿区城区国土空间详细规划》规划文本征求意见稿、规划说明、规划图件、规划公示版。

- 持续完善深化

持续与自然资源厅编制中的“内蒙古自治区城区国土空间详细规划编制规程”保持对标，落实新要求并持续完善规划成果。

  - 数据采用

在第三次国土调查（白云鄂博矿区2020年国土变更调查成果）的基础上，按照国土空间用地用海分类标准，以国土调查、地籍调查、不动产登记等法定数据为基础，结合地形图、影像图，制作统一工作底图。

统一采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准、高斯-克吕格3°带投影作为空间定位基础。收集各部门提供的自然地理、自然资源、生态环境、经济产业、人口社会、历史文化、基础设施、城市建设、区域协调、灾害风险、用地审批、土地供应等数据和资料，加强基础数据分析。

图1-2  详细规划在国土空间规划体系中的地位和作用

- 现状分析

  - 行政区划

白云鄂博矿区下辖通阳道街道（祥云社区、星光社区）和矿山路街道（宝山社区、百灵社区），在两个街道以外未细分街道级行政边界。

图2-1  白云鄂博矿区社区边界图

  - 区位条件

白云鄂博矿区属内蒙古自治区包头市所辖，位于包头市城区北部，与达尔罕茂明安联合旗相邻，东邻巴音敖包苏木，西南与新宝力格苏木环接，北连红旗牧场。白云鄂博矿区区位条件优越，位于连接中蒙跨境经济合作区、中蒙合作工业园区的重要通道，是连接包头市与蒙古国通道上的必经节点，与达茂旗的百灵庙镇、固阳县的金山镇构成山北地区协同发展的“金三角”。

图2-2  白云鄂博矿区在呼包鄂榆城市群区位图        图2-3  白云鄂博矿区在包头市区位图

本次规划范围位于白云鄂博矿区的中部，是区人民政府所在地，南侧紧邻国道G335，交通区位条件较好。

  - 地形特征

现状基地较为平坦，地形整体呈现南高北低的特征，最高点位于规划范围西侧的缓坡处，高程达到1615米，最低点位于规划范围东北侧，高程1595米。最高高程与最低高程相差20米，规划范围内整体高差变化较小，用地平整适宜建设。

图2-4 现状地形高程分析图

  - 现状土地使用

总量层面，现状土地以建设用地为主，有少量草地、林地等农用地和空闲地、裸土地等未利用地分布，总面积639.47公顷。农用地用地面积36.11公顷，其中草地占比超过九成，主要分布于规划范围南部与矿山公园东南侧。未利用地9.13公顷，四个社区均有分布，再就业市场西侧、矿山公园东南侧分别存在一处面积最大的空闲地和裸土地。建设用地面积594.22公顷，整体城区建设基本成形，以居住用地、绿地与开敞空间用地为主。人均层面，人均建设用地面积为261.99平方米，高于国家及内蒙古地区用地标准，从用地结构比例来看，存在部分用地构成不合理的问题。具体来看：

居住用地占城市建设用地比例为32.69%，符合国家标准。根据具体使用情况可将现状居住区分为三类，一类为城市早期开发阶段铁矿等主导建设的职工宿舍、职工公寓；一类为近些年新建的商品住房小区；第三类为老棚户区拆迁后的遗留空地，有待开发利用。

绿地与开敞空间用地占城市建设用地比例为27.72%，超过《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中的“10-15%”规定。目前公园绿地中矿山公园、湿地公园等依托旧矿坑改造修复形成的生态公园占比较高，其他类型的公园较少。

公共管理与公共服务用地占城市建设用地比例为10.53%，同样超过标准要求范围。现状公共管理与公共服务设施位置分布较为分散，部分沿矿山路分布、部分靠近区政府分布、部分沿白云鄂博大街分布。

公路用地、城镇村道路用地和交通场站用地占城市建设用地比例为9.37%，低于标准要求范围。主要问题在于城市支路的缺少，这也导致了商业街延主干路以两层皮模式发展的现象。

工业用地占城市建设用地比例为3.47%，原因在于白云矿区是工矿城市，存在独立的两处工业园区，城区中仅有少数工业用地分布，且基本位于城区边缘位置。

表2-1  现状用地汇总表

| 用地用海分类 |  | 基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（公顷） | 比重（%） |
| 农用地 | 林地 | 2.51 | 0.39 |
|  | 草地 | 33.29 | 5.21 |
|  | 农业设施建设用地 | 0.07 | 0.01 |
|  | 坑塘水面 | 0.25 | 0.04 |
|  | 合计 | 36.11 | 5.65 |
| 建设用地 | 居住用地 | 194.23 | 30.37 |
|  | 公共管理与公共服务用地 | 62.56 | 9.78 |
|  | 商业服务业用地 | 56.36 | 8.81 |
|  | 工业用地 | 20.61 | 3.22 |
|  | 采矿用地 | 0.02 | 0.00 |
|  | 仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
|  | 铁路用地 | 27.01 | 4.22 |
|  | 公路用地 | 10.36 | 1.62 |
|  | 城镇村道路用地 | 39.29 | 6.14 |
|  | 交通场站用地 | 6.02 | 0.94 |
|  | 公用设施用地 | 12.03 | 1.88 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 164.72 | 25.76 |
|  | 特殊用地 | 1.02 | 0.16 |
|  | 合计 | 594.22 | 92.92 |
| 未利用地 | 空闲地 | 6.47 | 1.01 |
|  | 裸土地 | 2.66 | 0.42 |
|  | 合计 | 9.13 | 1.43 |
| 合计 |  | 639.47 | 100.00 |

图2-5 白云鄂博矿区城区土地利用现状图

  - 现状道路交通

规划范围基本形成“六横七纵”的城市干路网结构，城市路网以横平竖纵的方格网形式布局为主，矿山路、稀土大街、白云鄂博大街等规划范围内的主要道路已建成，原控规中划定的白云鄂博大街南侧其他城市道路尚未建设完成。道路质量以稀土大街为界，南侧道路质量较好，北侧建设年代较早，路面宽度、道路景观均较南侧差。

图2-6  白云鄂博矿区部分道路现状质量情况

  - 现状公共服务设施

目前，规划范围公共管理与公共服务用地62.56公顷，各类公共服务设施均有分布。

- 文化设施

现状文化用地面积为2.57公顷，现状文化设施包括区文化艺术中心1个，区图书馆1个，草原英雄小姐妹事迹展览馆1个，铁矿少年宫1个。以地区级文化设施为主，缺少社区文化设施。

- 教育设施

现状教育用地面积为25.73公顷，现状教育设施2所幼儿园、1所中学和3所小学以及1所职业高级中学。

- 体育设施

现状体育设施用地面积为0.34公顷，有全民健身中心1处、铁矿康体中心1处，社区体育设施配置较为不足，体育设施设施体系还需完善。

- 医疗卫生设施

现状医疗卫生用地面积为4.48公顷，现状卫生资源总量基本适应人口的服务需求，有中医蒙医医院1所，通阳道街道配有社区卫生服务中心。

- 社会福利设施

现状老年人社会福利用地2.41公顷，有1处山外山幸福养老院和1处惠德健康养老产业园，总体可满足社会需求，可进一步提升和完善设施。现状残疾人社会福利用地0.09公顷，包含通阳道残疾人党群服务站1处。

图2-5  白云鄂博矿区城区公共服务设施现状分布图

  - 现状市政公用设施

目前，规划范围内公用设施用地12.03公顷，规划范围内无大型独立占地的供水设施、排水设施、供电设施，现有公用设施包括供热设施、燃气设施、通信设施、环卫设施和消防设施等。现状市政基础设施基本能满足现状需求，普遍存在设施建设标准不高、管网建设不足、布局不完善等问题。

其中，供热设施有金源热力、十二号楼锅炉房和中浩热力站；环卫设施有垃圾转运站1处，与铁矿消防大队相邻；消防设施包括铁矿消防大队和区消防大队。

图2-6  白云鄂博矿区城区市政公用设施现状分布图

  - 现状建设

    - 建筑高度

规划范围内的建筑主要是住宅、商业建筑、公共服务建筑和厂房，整体建筑以1-6层为主，年代较为久远的住宅多为1-3层，部分商品住房和公共建筑层数为4-6层，少数商业建筑达到7-8层。

图2-7  白云鄂博矿区现状建筑高度分布图

    - 建筑质量

建筑质量总体与建筑年代保持一致。现状主要公共设施类建筑和近年新建的住宅建筑、商业建筑质量较好；部分职工宿舍、职工公寓因建筑年代较早，存在年久失修的情况，相对建筑较差。

图2-8  白云鄂博矿区现状建筑质量情况

  - 现状主要问题

- 城市发展方向：发展方向与结构亟待优化

上轮控规空间发展策略为“北退、南进、东创、西居”，规划适度隔离生产空间与生态空间，规划将城区大规模向南扩张并进行更新改造，同时提升创新、商业等城市第三产业功能，但实际实施中规划空间发展策略未得到有效落实。同时，城镇开发边界的约束作用使得城区增量空间受限。

图2-9  城镇开发边界增量分布（左）和城镇开发边界、十四五管控线关系示意图

- 交通路网体系：路网结构和交通组织待提升

现状交通路网在道路线型基本吻合上轮控规，有部分有偏差的道路走向也与规划道路基本一致。根据问卷调查结果，从实际交通体验看，2/3居民认为交通畅通，21%则认为早晚高峰有拥堵，反映出道路体系存在有效供给不足的问题。

图2-10 现状道路线型与上轮控制性详细规划对比图

图2-11 现状道路断面宽度与上轮控制性详细规划对比图

城区整体道路网密度为4.3km/km2，与国标的建成区路网密度指标8km/km²的目标距离较远。在结构上，主干路：次干路：支路为1:0.8:1，与理想的“正三角”(主干路＜次干路＜支路）结构仍有差距，次支路网相对不足，内部交通组织有待提升。

- 土地功能结构：功能供给对城市支撑不足

现状为人服务空间品质不高。公共服务设施现状类型较完备，空间分布偏向旧城区，均衡性有待进一步提升。商业体系缺乏层次性，现有商业空间难以与居民需求匹配。

图2-12  城区现状商业业态分布示意图

为产服务空间储备不足。生产相关的物流、公寓、办公服务配套不完备，对于新产业需求现有的服务配备储备不足以与之匹配。

图2-13  城区现状为产服务业态分布示意图

- 用地集约水平：土地使用效益与集约度低

城区范围内，用地容积率位于0-2.21区间内，平均容积率为0.40；用地建筑密度位于0-96.87%区间内，平均建筑密度为20.24%；用地建筑层数位于1-8层，建筑高度位于3-32米范围内，平均建筑高度为5米。整体现状土地利用强度较低，且土地产出效益低，低效用地占比较高。

图2-14  现状城区容积率分布图

图2-15  现状城区建筑密度分布图

- 城市风貌塑造：意向不凸显风貌不协调

目前城区整体风貌协调度低，在建筑色彩、材质、配套、招贴、风格上缺少统一，城市意象不凸显。在空间高度上，城市天际线存在“一般高”、“一样齐”的特点，缺少错落与韵律，在空间感知上较为扁平化。

图2-16  现状城区实景三维示意图

- 规划衔接传导

  - 对《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》的衔接传导

充分落实上位国土空间总体规划及相关专项规划确定的开发保护目标与总体格局、发展定位、区域协同、综合交通、设施布局、综合防灾、国土整治与生态修复等内容。衔接已有详细规划编制单元划定成果，落实单元层面的底线约束、规划指标、功能布局、设施配置以及开发强度、建筑高度、建筑密度分区等方面的传导内容。

《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称“总体规划”）是本规划的直接上位依据。本规划严格按照总体规划要求，严守生态保护红线面积、耕地保有量、永久基本农田保护面积、城镇开发边界扩展倍数、用水总量、以及资源保护和节约利用等目标指标要求，落实细化总体规划明确的“四区一带”生态空间格局、“两区一园”农牧空间格局、“一带多组团”的生态带型组团式城镇空间格局，以及主体功能区布局，落实在绿色高效农牧空间、安全韧性生态空间、多元宜居城镇空间、魅力国土打造、区域协调联动、国土综合整治和生态修复、交通能源水利信息防灾基础设施建设等方面的具体任务。

    - 控制线传导

- 三条控制线

①生态保护红线

根据总体规划，白云鄂博矿区划定生态保护红线面积0.0718平方千米，包括饮用水源地、防风固沙功能区等，主要分布在乌兰索木河流域沿线。

本次规划范围内不涉及生态保护红线。

②永久基本农田保护红线

根据总体规划，白云鄂博矿区无耕地纳入耕地保护目标，未划定永久基本农田保护线。

本次规划范围内不涉及永久基本农田保护红线。

③城镇开发边界

根据总体规划，以1.4997倍的城镇开发边界扩展倍数划定城镇开发边界，全部为城镇集中建设区。

本次规划范围内涉及6.38平方千米城镇开发边界。

图3-1  规划范围城镇开发边界图

- 城市控制线

①城市绿线

根据总体规划，白云鄂博矿区中心城区将面积大于等于2公顷的现状与规划公园绿地、结构性绿地、湿地公园等纳入城市绿线管控，中心城区城市绿线总面积147.56公顷。在总规模不减少前提下，中心城区城市绿线的具体边界、定位可在详细规划编制和实施中落实。

本次规划范围内涉及143.81公顷城市绿线，本规划落实划定174.87公顷城市绿线，主要包括丁香园、湿地公园、矿山公园等公共绿地。

②城市黄线

根据总体规划，白云鄂博矿区中心城区城市黄线总面积74.12公顷，在总规模不减少前提下，中心城区城市黄线的具体边界、定位可在详细规划编制和实施中落实。

本次规划范围内涉及43.50公顷城市黄线，本规划落实划定44.02公顷城市黄线，具体包括火车站、汽车客运站、热源厂、供热站、环卫综合体、消防站、邮政支局等设施用地。

③城市蓝线

根据总体规划，白云鄂博矿区中心城区暂无需划定蓝线管控的用地，未划定城市蓝线。

本次规划范围内不涉及城市蓝线。

④城市紫线

根据总体规划，白云鄂博矿区中心城区暂无需划定紫线管控的用地，未划定城市紫线。

本次规划范围内不涉及城市紫线。

- 其他控制线

①工业用地控制线

根据总体规划，白云鄂博矿区共划定工业控制线1591.01公顷，约占全域总面积的6.42%，包含工业基础较好、集中成片的产业区块。

本次规划范围内不涉及工业用地控制线。

②洪涝风险控制线

根据总体规划，白云鄂博矿区依据境内河流的河湖管理范围确定洪涝风险控制线，最终划定洪涝风险控制线514.65公顷，约占全域总面积的2.08%。

本次规划范围内不涉及洪涝风险控制线。

    - 指标传导

- 空间结构与效率

        - ①常住人口规模（预期性指标）

根据总体规划，到2025年白云鄂博矿区常住人口规模不低于2.5万人，到2035年白云鄂博矿区常住人口规模不低于3.0万人。

本次规划予以落实，规划区内常住人口约3.0万人。

        - ②人均城镇建设用地面积（约束性指标）

根据总体规划，中心城区人均城镇建设用地面积至2025年不高于238.00平方米、至2035年不高于205平方米。

本次规划予以落实，规划期内人均城镇建设用地面积为200.92平方米。

        - ③人均应急避难场所面积（预期性指标）

根据总体规划，中心城区人均应急避难场所面积至2025年不低于1.90平方米、至2035年不低于3平方米。

本次规划予以落实，规划期内人均应急避难场所面积达到3.00平方米。

        - ④道路网密度（预期性指标）

根据总体规划，中心城区道路网密度至2025年应达到2.20千米/平方千米以上、至2035年应达到3.00千米/平方千米以上。

本次规划予以落实，规划期内道路网密度达到5.34千米/平方千米。

- 空间品质

        - ①公园绿地、广场步行5分钟覆盖率（约束性指标）

根据总体规划，中心城区公园绿地、广场步行5分钟覆盖率至2025年不低于58.00%、至2035年不低于60%。

本次规划予以落实，规划期内公园绿地、广场步行5分钟覆盖率为86.15%。

        - ②卫生、养老、教育、文化、体育等社区公共服务设施步行15分钟覆盖率（预期性指标）

根据总体规划，中心城区卫生、养老、教育、文化、体育设施步行15分钟覆盖率至2025年分别不低于82.00%、42.00%、99.50%、75.00%、65.00%，至2035年分别不低于85.00%、43.20%、99.70%、90.00%、86.40%。

本次规划予以落实，规划期内医疗卫生设施、养老设施、教育设施、文化设施、体育设施步行15分钟覆盖率达到总体规划要求，均达到100%覆盖率。

        - ③人均体育用地面积（预期性指标）

根据总体规划，中心城区人均体育用地面积至2025年不低于0.80平方米、至2035年不低于1.20平方米。

本次规划予以落实，规划期内人均体育用地面积为1.34平方米。

        - ④人均公园绿地面积（预期性指标）

根据总体规划，中心城区人均公园绿地面积至2025年不低于58.00平方米、至2035年不低于49.00平方米。

本次规划予以落实，规划期内人均公园绿地面积为54.31平方米。

        - ⑤绿色交通出行比例（预期性指标）

根据总体规划，中心城区绿色交通出行比例至2025年不低于10%、至2035年不低于20%。

本次规划予以落实，规划期内绿色交通出行比例达到总体规划要求。

        - ⑥降雨就地消纳率（预期性指标）

根据总体规划，中心城区降雨就地消纳率至2025年不低于30%、至2035年不低于80%。

本次规划予以落实，规划期内降雨就地消纳率达到总体规划要求。

        - ⑦城镇生活垃圾回收利用率（预期性指标）

根据总体规划，中心城区城镇生活垃圾回收利用率至2025年不低于65%、至2035年不低于75%。

本次规划予以落实，规划期内城镇生活垃圾回收利用率达到总体规划要求。

    - 发展定位传导

总体规划中白云鄂博矿区城市性质（核心功能定位）为“国家战略性稀土等矿产资源综合利用基地、包头市山北地区重要的生态屏障、包头市向北开放的战略支点和新型工业基地、产城矿旅融合发展绿色宜居城市”，本次规划予以落实。

    - 规划目标传导

总体规划提出的发展目标包括总目标与阶段目标两部分内容。

- 总目标

总目标为围绕服务于国家稀土资源开发保护战略、服务包钢企业发展，立足于包头市山北地区，以资源综合开发利用为核心完善产业功能，以高质量发展理念打造“绿色开放的包北门户，创新集约的精智矿区，生态宜居的幸福白云”，实现未来白云鄂博矿区国土空间的高水平保护、高质量发展、高品质生活、高效能治理。

- 阶段目标

        - ①近期（2021-2025年）

至2025年，国土空间保护开发格局基本形成。初步建设成为包头北部重要的门户城市、独具特色的绿色宜居城市。白云鄂博矿区现代化建设实现新的进展，社会文明程度明显提高，生态文明建设取得重大进步，治理效能得到新的提升，公共服务体系更加健全，人民生活水平和质量普遍提高，综合实力在自治区旗县区中位次不断前移。常住人口规模达到2.50万人，生态保护红线面积稳定在0.0718平方千米，城镇开发边界扩展倍数为1.4997，中心城区人均城镇建设用地面积不高于238.00平方米。

        - ②远期（2025-2035年）

远期至2035年，国土空间保护开发格局全面优化。高质量、可持续的产业结构全面形成，国家战略性稀土等矿产资源综合利用基地初具雏形。草原生态环境全面恢复，包头市山北地区重要的生态屏障地位进一步凸显。人民生活富裕、安定，成为具有一定影响力的产城矿旅融合发展绿色宜居城市。区域地位进一步增强，建成包头市向北开放的战略支点和新型工业基地，在战略资源保护、开发利用及绿色发展方面取得突破性进展。常住人口规模达到3.00万人，生态保护红线面积稳定在0.0718平方千米，城镇开发边界扩展倍数为1.4997，中心城区人均城镇建设用地面积不高于205.00平方米。

        - ③远景（2035-2050年）

远景展望至2050年，“世界稀土之乡”特色城市名片焕发生机活力，绽放出新时代特色光彩。区域互通、山水林草有机融合的国土空间生命共同体格局全面形成；国土空间治理体系、治理能力现代化和公共服务均等化全面实现；生态环境更加优美，山北地区区域生态系统更加稳固，物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明水平全面提升。

    - 单元划分传导

根据总体规划，全域共划定17个单元，其中城区部分划定5个单元，包含3个居住生活类单元、1个综合服务类单元、1个绿地景观类单元，本次规划予以落实。

    - 开发建设传导

- 开发强度

根据总体规划，中心城区在考虑现状开发强度及未来产业发展需求的前提下对中心城区开发用地进行强度控制，分别划定强度一区和强度二区。

本次规划综合考虑用地功能的规模需求、区位的土地价值、环境的承载力等多种因素后统筹制定各地块容积率。对于临近地区中心、主要道路两侧的用地开发强度适当提升。对教育、医疗、体育、文化等公共服务设施用地容积率控制在0.6-1.5之间，满足基本功能所需的规模要求。对于商业、居住等用地，保障开发强度与对应产品形态相一致，特色商业街容积率宜为1.0，商业综合体容积率宜为2.0，多层住宅容积率控制在1.0-1.2，高品质改善住宅容积率宜为1.0。

- 建筑高度

根据总体规划，中心城区建筑高度控制应以保持良好的视线通廊为基本原则，确定白云鄂博矿区中心城区建筑高度应控制在40米以下，分别划定高度一区、高度二区和高度三区。

本次规划建筑高度综合考虑城市空间形态、视线通廊、容积率适配度等因素后制定。遵循彰显城市空间形态原则，对于临近地区中心、主要道路两侧的建筑在高度控制上给予适当提升的空间，位于主要城市界面的建筑高度考虑天际线的节奏与韵律，以此塑造彰显白云矿区城市形象。遵循预留视线通廊原则，对于主要景观中心、节点、廊道周边的建筑，控制建筑高度适度降低，保证视线的通透性。遵循与容积率适配原则，对于经营性用地，考虑到出让地价通常按照最高容积率进行评估，为保证开发时不损容，应评估建筑高度与容积率的适应性。

- 建筑密度

根据总体规划，中心城区建筑密度控制在60%以内，分为密度一区和密度二区。

本次规划依据《包头市城乡规划技术规定》中对建筑密度的要求，综合考虑建筑密度对社区环境品质、居民生活质量和城市可持续发展等方面的影响，参照下表对建筑密度进行具体管控。

表3-1  《包头市城乡规划技术规定》中的建筑密度控制指标

| 建筑用地类型 | 建筑密度（%） |
| --- | --- |
| 住宅用地 | ≤30 |
| 办公用地 | ≤45 |
| 商业用地 | ≤55 |
| 工业用地 | ≤50 |
| 教育、文化、医疗、体育用地 | ≤25 |

  - 《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》的衔接传导

    - 总体结论

按照自然资源部印发的《国土空间规划城市体检评估规程》（TD/T 1063-2021），城市体检评估指标体系分为安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个一级类别，下分23个二级类别，总计122项指标。根据《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划城市体检评估（2023年度）》，白云矿区在安全和绿色方面表现较好，创新、协调、开放、共享方面存在较大提升空间。

表3-2  城市体检评估六类评价结果一览表

| 一级 | 评价结论 | 二级 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全 | 优势 | 水安全 | 好 |
|  |  | 粮食安全 | —— |
|  |  | 生态安全 | 好 |
|  |  | 文化安全 | —— |
|  |  | 城市韧性 | 好 |
|  |  | 规划管控 | 好 |
| 创新 | 存在问题 | 投入产出 | 一般 |
|  |  | 发展模式 | 一般 |
|  |  | 智慧城市 | 好 |
| 协调 | 存在问题 | 集聚集约 | 一般 |
|  |  | 城乡融合 | —— |
|  |  | 陆海统筹 | —— |
|  |  | 地上地下统筹 | —— |
| 绿色 | 尚可 | 生态保护 | 好 |
|  |  | 绿色低碳生产 | 一般 |
|  |  | 绿色低碳生活 | 好 |
| 开放 | 存在问题 | 网络联通 | —— |
|  |  | 对外交往 | 一般 |
|  |  | 对外贸易 | 一般 |
| 共享 | 存在问题 | 宜业 | 好 |
|  |  | 宜居 | 一般 |
|  |  | 宜乐 | 一般 |
|  |  | 宜游 | 一般 |

    - 问题诊断

- 资源约束阈值低，要求要素集约利用效率进一步提升

白云矿区位于我国半干旱地区，生态环境敏感而脆弱。水资源相对匮乏，水源地均不在境内，用水对外依赖度较高。根据资源环境承载力评价，在水资源约束条件下，全区城镇建设承载规模约为16.27平方千米，与现状城镇建设用地相比有约4平方千米的增长潜力。因此水资源是制约全区城镇建设承载规模的主要约束因素，白云矿区面对着较大的水资源压力。

土地资源方面，白云矿区2022年建设用地为12.91平方千米，较 2021年增长0.53平方千米。根据对人均城镇建设用地、每万元GDP地耗等指标分析，白云矿区土地利用效率不高。2021年、2022年人均城镇建设用地均在260平方米以上，2022年人均城镇建设用地达到266.69平方米，远远超出《城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137-2011）》中白云矿区所在区域人均城市建设用地面积指标≤115.0平方米/人的标准，高于内蒙古自治区人均城镇建设用地标准201平方米/人。

- 矿区发展进入“以产为主”新阶段，要求产业功能进一步支撑

白云矿区目前经济态势良好，经济发展水平位于包头市旗县前列，GDP位列包头市第一。经济总体发展良好的背后，存在严重的产业分化，2022年三次产业构成为0.14：80.25：19.61，二产占比居高不下，三产发育较为迟缓。县域发展仍高度依赖矿业的工业化路径，工业发展中矿业一业独大，整体经济形态随矿业市场行情波动，经济增速不稳定，经济发展的结构性风险依然存在。

按照矿产资源型城市发展规律，当前白云矿区正处于以“矿”为中心转向以“产”为中心的发展阶段，该阶段城市发展重心从矿业挖掘初加工转变为矿产资源综合利用与衍生产业发展，空间上表现为工业产业集群的快速集聚与园区的快速增长。当前全区主导产业依然以矿山采选业、稀土粗加工等矿业产业链前端产业为主，深加工及高附加值业态占比偏低。产业链延展不足，矿产资源综合开发深度不足，尚未形成矿产资源综合利用上下游全产业链条，稀土、萤石等共生资源就地转化优势没有得到充分发挥，产业带动效应不明显。生产型服务业供给与产业经济发展需求不匹配，耦合作用不明显，竞争力较弱；科技创新对经济增长和经济转型的贡献度不足，科技投入少、创新平台少、创新人才少、本土科研力量弱、科技成果转化能力弱的“三少两弱”问题突出。

- 城市发展主要矛盾从“扩容”转为“提质”，要求城市品质与服务进一步提升

随着白云矿区从以“矿”为中心步入以“产”为中心的发展阶段，对城市外向功能和业态的承载能力更高，对城市综合服务包括生活性服务与生产性服务功能的配套要求更高，对城市满足青年人群和青年人才生活与创新需求的能力更高。该阶段居民对于公共空间的需求聚焦点正在由“量”转向于“质”，白云矿区作为产业高质量转型城市在综合服务能级上的短板进一步放大。

近年来，白云矿区人口总量呈现稳定收缩状态，目前常住人口总量为2.24万人。从人口结构来看，来源上正在由以高度同质化的“矿一代”“矿二代”为主转为多渠道人口流入，年龄上呈现老龄化特征，老龄化率持续提升。人口结构的改变带来了对社会生活品质的新需求。

一般供给的公共服务设施在数量上基本能够满足要求，但高品质的城市公共中心尚未形成，与包头市其他旗县相比差距明显，品质供给与差异化供给存在较大空白。白云矿区每万人拥有的咖啡馆、茶舍等数量不足1个，高品质消费空间更是缺乏。不同人群对公共服务设施的需求，呈现出了越来越个性化和差异化的发展趋势，但白云矿区面向特定群体特定需求的精准服务供给水平较低，对游客而言旅游场景单一，对老年人而言现有养老设施水平存在进一步提升空间。

在城市特色风貌方面，尽管中心城区结构基本确定、用地框架也已经拉开，但在整体精致品质、风貌特色魅力层面存在短板，白云矿区地域风貌特色不显，缺乏具有识别度、影响度的城市地标性空间载体。

    - 对本次规划的要求

- 构建创新驱动集群，夯实产业空间转型基础

对接创新要素，打造专精矿业孵化器。主动对接国内矿业相关新型研发机构及其他各类创新平台，定向开展白云矿区产业创新合作，以创新推动制造业发展。加大力度主动推进跨区域的创新资源联动，协同省内其他高能级城市积极培育和招引明星创新型企业，建设最新科技研发成果的白云矿区中试和转化基地，打造“城市级”矿业孵化器。

- 提升城区用地集约节约水平

当前白云矿区整体用地较为粗放，后续规划实施中，应增强土地节约集约利用，及时清理批而未供和盘活闲置土地，深挖存量土地资源。根据批而未供土地的原因和实际情况，逐地块予以分类处置，强化建设项目用地管理。

- 建设有颜值、有温度的城区，满足人民群众对美好生活的向往

文化与特色浸润城市，打造魅力白云。着力优化城镇空间，落实包头市国土空间总体规划中对于白云矿区“现代工业基地和生态宜居家园”的定位要求，打造宜居魅力白云品牌，建设标识性品质空间。充分发挥文化对城市发展的引领、导向、激励作用，充分挖掘和发挥团结文化（“齐心协力建包钢”历史佳话发祥地）、爱国文化（《草原晨曲》唱响全国的地方）、英雄文化（草原英雄小姐妹事迹诞生地）、奇石文化（一年一度国际奇石文化节）、冰雪文化（冬日冰雪名城、夏日的避暑胜地）等文化独特优势，加强文化资源保护、修复和利用。推进城市设计和建筑设计研究，推动老旧小区、老旧厂区、城中村等改造，塑造城市特色风貌，打造建筑精品，提升城市整体品质，留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。强化白云矿区地域风貌特色塑造，以自然生态格局为依托，打造具有文化特色的综合公园体系，“见缝插针”布局街头游园和社区公园，重点打造城市绿色中轴、城郊草原特色风光，形成有温度、有品质、有魅力的公共空间，努力建设有历史记忆、地域特色和时代特征，富有个性魅力的现代化城市。

完善公共服务设施配置，打造15分钟生活圈。构建全域一体的高质量公共服务体系，完善街道-社区级公共服务设施配套，提升区级公共设施服务能级，建设高品质的城市公共中心。优化社区公共服务设施配置，在15分钟步行可达的范围内，综合考虑“宜业、宜居、宜游、宜养、宜学”多元功能，注重社区的多样性、地方特色和社区的成长性，突出问题导向，结合居民需求，立足地方实际，有针对性的优化产业、居住、行政服务、文化休闲等功能和空间布局，完善社区文教体卫、管理服务、菜市场等公共服务设施，增加便于交流、游憩、锻炼等日常活动的场地，鼓励引入满足老年人、青年人和儿童的专业化服务设施，引领面向未来、低碳健康的美好生活方式，增强居民幸福感。

适应老龄化趋势，构建适老环境。为适应白云鄂博老龄化的趋势，大力推进养老服务设施建设。完善养老政策体系，加快制定养老服务产业、老年人照护服务、医养结合、养老服务高质量发展等多个领域的政策，激发养老服务发展活力。充分发挥规划引领作用，在保障养老设施用地的基础上，优化养老设施空间布局，增加养老设施数量，提升养老设施品质，完善社区养老服务设施配套，增加老年活动站及室外活动、文化交流等场所，优化形成居家养老、社区养老、机构养老、医养结合的养老服务体系。

满足年轻人需求，提升城市形象“颜值”。年轻人是城市可持续发展的未来，能否吸引和留住年轻人的城市才是有希望的城市。围绕都市创新、宜居品质、文化传承等核心功能导向，贯彻“微更新”理念，提升城市园林绿化水平分区聚合、腾挪空间，打造出一批高识别性的城市标志性空间。将深厚的文化底蕴渗透入城市空间，提高空间品味；针对年轻人的空间需求导向，打造功能复合、凸显时尚魅力的趣味空间。打造一批“无尘街区”、“网红街巷”。补全城市设施服务短板，努力实现城区5-10分钟社区生活圈。在社区、商圈等基层生活空间加载公共文化体育服务功能，基于“智慧白云”基础率先试点大数据、人工智能等新兴技术植入城市生活场景，营造建筑可阅读、街区可漫步、文化能浸润、城市有温度的人居环境。以精美城市建设串联起生产、生活、生态、文化维度的优势，吸引周边高素质人群到白云生活、消费，实现人流、资源、信息等要素的集聚叠加。

  - 上轮控规评估

    - 规划主要内容

- 概况

2017年版白云鄂博矿区控制性详细规划（以下简称“上轮详细规划”）的规划范围北至矿山、东至地质路、南至铁路、两至铁路，总面积为12.34平方千米，其中城市建设用地7.84平方千米。该范围是白云鄂博矿区城市集中发展、人口活动密集的地区。

图3-1  上轮详细规划用地规划图

上轮详细规划规划定位为“产城融合精品城区，生态宜居活力家园”，规划按照“矿业立区、产城融合、生态优先”的发展思路，着力打造“开放包容、智慧文明、宜业宜居、幸福和谐”现代化特色精品城区，全面建成更高质量的小康社会。

- 规划结构及分区定位

上轮详细规划规划结构为“北退南进，一圈、四带、多片区”。

图3-2  上轮详细规划空间结构规划图

“北退南进”是根据白云鄂博矿区的现状空间基础状况而形成的，白云鄂博矿区北部为矿山生态修复区，南部为开发建设拓展区。

“一圈”即白云鄂博大街和通阳道交汇地带的社会综合服务圈，是未来发展的核心区域。

“四带”即沿通阳道和白云鄂博大街的城市功能发展带、沿稀土大街的城市生活发展带、沿矿山路的矿山生态控制带。

“多片区”即多个居住与公共活动片区和创新创业产业区。其中，矿山路以北为矿山修复生态区，稀土大街以南、百灵道以西、白云鄂博大街以北、广场西路以东区域为公共活动片区，稀土大街以南、地质路以西、白云鄂博大街以北、百灵道以东区域为创新创业产业区，南环路以南片区为开发建设拓展区，以矿山路、稀土大街、白云鄂博大街、南环路、通阳道为界形成五个居住片区。

    - 本次规划范围的原控规评估

- 用地布局评估

上轮详细规划以微观具体的控制要求加以体现设计构想，为开发控制提供管理准则和设计框架。在指导城市更新、道路建设、公园绿地建设等方面发挥了重要作用。

图3-3  2017年影像图与2023年影像图对比

对于规划指导下的用地情况进行拆除、新建、改扩建、用途变更四类用地情况梳理，其中拆除类面积81.25公顷、新建类面积31.82公顷、改扩建类面积27.43公顷、用途变更类面积73.03公顷。

图3-4  上轮控规指导下的用地调整图

上轮详细规划的整体用地格局基本符合白云矿区的现状基础，但是由于多个外部条件的变化，导致原本的用地布局难以与实际的发展需求相匹配，需要进行规划调整。

        - ①工业园区范围的确定促使用地布局调整

2021年，白云矿区设立了白云鄂博产业园区，同年8月在《内蒙古自治区开发区审核公告目录》中纳入包头稀土高新技术产业开发区的管理范畴。规划范围的东西两侧与包头稀土高新技术产业开发区(白云工业集聚区)的中部区相邻，目前中部区在铁路西侧布局的易至物流项目和在铁矿棚户区南侧布局的稀土新材料产业园均在建设中，与之可建立密切空间关联的丁道衡路以西、地质道两侧区域在上轮详细规划中以居住用地、农林用地布局为主，难以为未来园区产业发展提供有力支持。本次规划首先需要调整上述临近园区的区域（即丁道衡路以西、地质道两侧地区）用地，保障产业发展；同时针对工业园区的关联需求，对规划范围内的用地进行优化调整，为员工住宿、休闲、生活、办公等提供更好地服务空间。

        - ②国土空间总体规划划定的城镇开发边界促使用地布局调整

上轮详细规划中的用地布局与本轮国土空间总体规划划定的城镇开发边界存在一定冲突，南侧的部分用地在城镇开发边界以外，而地质道以东区域在上轮详细规划中为农林用地、现处于城镇开发边界内，有待进一步开发利用，均需要在本次规划中进行调整。

图3-5  地质道以东区域现状用地与上轮详细规划对比图

        - ③实际建设状况促使用地进行调整优化

近年来，随着城区的持续建设和发展，存在多处用地实际功能与上轮详细规划用地性质冲突的情况，需要综合考虑现状建设情况和未来发展需要，进行用地布局调整。

图3-5  与上轮详细规划用地属性不一致的地块分布总图

图3-6  与上轮详细规划用地属性不一致的地块3

图3-7  与上轮详细规划用地属性不一致的地块12

- 空间结构评估

实际城市建设与规划意图存在出入，“北退南进，一圈、四带、多片区”的空间策略未能得到有效落实。

图3-8  上轮详细规划空间结构实施对比图

“北退南进”：以祥云社区为例，矿山路以北仍然以居住用地为主；仅按照规划落实了部分教育和机关团体用地，城区南部谋划的新城区未见雏形。

“一圈”：围绕白云鄂博大街和通阳道交汇地带布局有部分公共管理与公共服务用地，但未能形成社会综合服务圈。

“四带”：除沿通阳道的城市功能发展带、沿稀土大街的城市生活发展带相对发展成熟外，沿白云鄂博大街的城市功能发展带并为形成，沿矿山路的矿山生态控制带更是未能实现对以北区域的用地控制。

- 绿地系统评估

上轮详细规划中的绿地系统由公园绿地、生态防护绿地、居住区绿地及单位附属绿地四类组成。规划以湿地公园为核心，打造独立的绿道慢行系统，每个社区布置1-2处社区公园，通过绿道(10-20米)网络连通整个公园体系。

但规划绿地空间与实际建设存在多处不一致，除塔拉公园外无其他规划的社区公园建成，部分绿道已建设，与规划的通过绿道网络连通整个公园体系存在较大差距。

图3-9  上轮详细规划绿地系统实施对比图

- 道路交通评估

上轮详细规划对规划范围内的道路系统按主干路、次干路、支路三级体系划分，形成“六横六纵”的主要道路结构。主干路和次干道构成骨架路网系统，支路构成基础性道路系统。城市主干路红线宽度为30-50米。城市次干路道路红线宽度30米。城市支路道路红线宽度20-30米。

上轮详细规划的规划路网整体顺畅，对外联系便捷。经规划实施后，现状交通骨架已成雏形，但整体骨架支撑性偏弱。存在以下问题：（1）道路红线控制情况不理想，现状道路基本小于上轮详细规划的规划宽度；（2）现状道路线型基本吻合上轮详细规划，但存在实际建设与规划不一致、部分走向偏差的情况；（3）部分规划道路不符合实际。

图3-10  上轮详细规划道路交通实施对比图

本次规划需要在保障主要路网体系不变的基础上，针对规划范围的道路交通情况进行细化研究，对局部路网进行调整，并提出具体的交通优化措施。

- 公共管理与公共服务设施评估

上轮详细规划对于公共管理与公共服务用地规划聚合行政办公用地、提档文体设施用地、增加教育科研用地、新添医疗养老用地。公共管理与公共服务用地主要沿白云鄂博大街、稀土大街、矿山路布置。幼儿园用地、中小学用地分散布置在二类居住用地之间，满足合理的服务半径。整体来看，当前建设情况与规划区别较大。

图3-11  上轮详细规划公共管理与公共服务设施实施对比图

（1）行政办公用地：未能有效聚合，空间分布较为分散。

（2）教育设施：规划在城区南部新建的小学和幼儿园未实施；原有的铁矿幼儿园现状已搬至新址，位置与上轮详细规划不同；铁矿一小已闲置，铁矿中学改造综合教育营地。

（3）养老院：规划新增的居住小区级养老院未实施。

（4）科研用地：规划布局在城区东部的科研用地已被划入工业园区范围，实际作为工业用地使用。

- 开发强度评估

上轮详细规划结合生态宜居家园的环境塑造与城市风貌控制分析等因素，采用不同的开发强度控制策略：在体现土地资源的经济效益的同时，营造良好的休闲度假环境。依据《包头市城市规划技术标准＜试行＞(2011)》中相关用地开发强度规定，同时结合白云鄂博矿区绿色矿山、新能源产业基地的特点，将用地划为中高强度、中等强度与低强度三级进行控制。

中高强度开发区：建议开发强度控制在1.6-2.0，主要分布在白云鄂博大街与通阳道交汇处，主要用地功能为零售商业。

中等强度开发区：建议开发强度控制在0.8-1.6，主要用地功能为教育、医疗、居住、零售商业、餐饮酒店等。

低强度开发区：开发强度控制在0.8以下，在矿山公园-市民广场-湿地公园的景观视廊轴线上，主要用地为康体娱乐、餐饮、住宅以及部分市政设施、公交场站等

规划实施后，目前城区范围内用地容积率位于0-2.21区间内，平均容积率为0.40。上轮详细规划中的三处高点区域除区域1（白云鄂博大街与通阳道交叉口区域）实施较好外，其他两处容积率均为达到规划预期。

图3-12  上轮详细规划开发强度实施对比图

注：此处计算使用底图底数为2023年变更调查数据，故而地块划分与不动产数据、实际批地数据范围有所差别

- 建筑高度评估

上轮详细规划根据《包头市城市规划技术标准＜试行＞(2011)》中相关建筑高度控制规定，建筑高度控制采取低层、中高层的两级控制。

低层高度控制：建筑高度在15米以下。用地功能以居住、商业用地为主，部分商业、康体等用地，以及广场、市政设施如公交场站用地等。

中高层高度控制：建筑高度15至20米，少部分超过20米。主要现状的多层建筑，南部未来开发的居住区，和白云鄂博大街中段的商业零售、医疗卫生、文化活动、行政办公、中小学等用地。

规划实施后，目前城区范围内现状用地建筑层数位于1-8层，建筑高度位于3-32米范围内，平均建筑高度为5米。与上轮详细规划对比，建筑高度整体偏低，局部有所突破（如白云鄂博大街和通阳道交叉口以北区域、工矿棚户区改造惠民安置区等）。

图3-13  上轮详细规划建筑高度实施对比图

- 小结

上轮详细规划为白云矿区的各项开发建设活动提供了技术依据。但由于包头稀土高新技术产业开发区(白云工业集聚区)的确定，以及新一轮国土空间规划重新划定城镇开发边界等发展条件变化，上轮详细规划的部分内容与现状及未来发展情况已不相适应，需要对白云矿区城区的相关规划内容进行调整。

本次规划在部分延续上轮详细规划“北退南进，一圈、四带、三组团”的整体空间格局、“六横六纵”的主要道路结构等内容的基础上，结合当前发展条件的变化，对规划用地、道路交通、绿地公服、公用设施及开发容量等内容进行调整优化，从“为人服务”和“为产服务”两方面提供保障；同时完善各项设施、强化品质建设，提升白云矿区城区综合服务水平。

- 功能定位与规模控制

  - 规划定位

    - 规划定位确定依据

- 市级层面要求

在已有规划定位方面，《包头市国土空间总体规划（2021—2035年）》提出，包头市的城市性质为全国重要的工业基地，呼包鄂榆城市群副中心城市，中蒙俄经济走廊重要支点和产能合作区，幸福宜居的沿黄公园城市。对白云鄂博矿区的指引为，“建设成为现代工业基地和生态宜居家园。发挥区位与资源优势，立足中蒙俄经济走廊建设机遇，合理有序开发稀土资源，承接中心城区稀土产业链前端加工制造工业的转移。强化与达茂旗的园区共建，以白云矿区为主体，统筹巴润工业园的建设用地指标与布局，共同利用蒙古国矿产资源，建设成为矿产资源综合利用示范基地”。城镇体系中确定白云鄂博矿区为“县域中心城市”，城镇职能为“工矿及加工制造型”。

在最新政策指引方面，《中共包头市委员会包头市人民政府 关于实施创新驱动发展战略大力发展战略性新兴产业的意见》提出聚焦“世界稀土之都”和“世界绿色硅都”，全力打造旗帜型产业集群。

- 白云鄂博矿区层面要求

        - ①历版城市总体规划

白云鄂博矿区先后历经多版城市总体规划，中心城区城市性质不断演进，2010年城市总体规划明确为“内蒙古自治区重要的有色金属和稀土矿产为主导的现代矿产业城市”，2016年版城市总体规划明确为“全国重要的有色金属和稀土矿产为主导的现代化矿业城市；包头向北开放的战略节点城市、草原丝绸之路重要节点城市、现代工业与特色文化旅游城市”。

        - ②“十四五”规划

《白云鄂博矿区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，紧紧围绕“三地一点”发展定位，建设成为世界新型稀土原料基地、国家战略性矿产资源综合利用基地、自治区观光旅游目的地、包头市对外开放的重要支点，着力建设“两园四区”（资源综合利用循环经济园、飞地经济双创示范园，智慧宜人的精品城区、科技创新集聚区、绿色低碳示范区、民族团结进步模范区）。

        - ③国土空间总体规划

《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》中提出，白云鄂博矿区城市性质（核心功能定位）为“国家战略性稀土等矿产资源综合利用基地、包头市山北地区重要的生态屏障、包头市向北开放的战略支点和新型工业基地、产城矿旅融合发展绿色宜居城市”。

    - 规划定位的延续与落实

本规划一方面充分考虑对既有城市性质的继承和延续性，把握白云鄂博矿区作为国家级独立工矿区的优势，另一方面充分落实上位规划的战略要求，确定本次规划城区定位为“产城矿旅融合发展的宜业宜居城区”。

建设融合发展的宜业城区，提升“为产服务”功能。立足白云矿区国土空间开发保护与全域产业发展需求，强化产城融合，增加新质生产力空间供给，完善生产性服务业配套，引导与园区产业错位发展，城市风貌协呼应，支撑营商环境改善，为居民提供充足就业岗位与创新创业机会。

营造生态怡人的宜居城区，提升“为人服务”功能。立足提升全体居民的获得感与幸福感，科学合理确定住房总量，优化供应结构，补足基础设施短板，提升公共服务品质，完善社区建设建设，改善人居环境，打造多元并蓄、全龄共享的宜居空间。

  - 人口规模

规划范围内常住人口全部为城镇居住人口，采用以下两种方法进行计算，最终确定人口规模为3.00万人。

- 根据人均居住用地面积推算

计算公式：规划常住人口=现状常住人口+新增居住用地面积÷人均居住用地面积

现状常住人口约为2.27万人；新增居住用地面积29.67公顷；根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011），白云鄂博矿区处于Ⅰ气候区，规划人均居住用地面积约为28-38平方米/人，本次规划新建区域人均居住用地面积按38平方米计。则新增常住人口7807人，本次规划范围的总规划常住人口约3.0万人。

- 根据人均住房面积推算

计算公式：规划常住人口=现状常住人口+新增住房面积÷人均居房面积

现状常住人口约为2.27万人；新增居住用地面积29.67公顷，按平均容积率1.1计，则新增住房面积32.64平方米；根据《白云鄂博矿区国土空间总体规划城市体检评估（2023）》，白云矿区2022年城镇人均住房用地面积为48.8平方米，本次规划则按48.8平方米/人的标准计算。则新增常住人口6687人，总规划常住人口约2.9万人。

  - 规划结构

    - 规划结构确定依据

- 衔接落实总体规划要求

《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》中提出，根据县域核心发展空间（以两个街道为主体的城区及两大产业园）和县域发展轴线（依托国道G335交通走廊串联工业园区与城区形成城镇发展轴）两大要素，充分落实白云鄂博矿区在自治区城镇体系中Ⅱ型小城镇定位，以建设包头山北区域性中心城市为目标，着力构建中心+网络、组团式、集约型的空间发展模式，塑造环境友好的生态空间、集约高效的生产空间、宜居和谐的生活空间，规划形成“一带四组团”的城镇空间格局。

- 尊重并整合现有基础

当前城市化发展已经进入存量时代，虽然白云鄂博矿区城区随着未来产业人口集聚仍然有大量城市建设需求，但结合当前较低的土地利用绩效评估，综合判断未来城区发展的重点主要集中在存量空间的再开发和再利用，因此规划结构的确定需要充分考虑和整合现有规划基础要素。根据现状分析，城区的商业和服务业POI高度集中于矿山路、通阳道组成的“T”字型空间中，功能业态主要集中在面向本地居民的日常性、生活性服务功能，考虑未来城区承担的商务、现代服务等对外职能需求，将白云鄂博大街纳入形成“工”字型结构，形成更为完善的城市中轴体系。

公园是白云鄂博矿区城区的最大特色，也是矿区历史记忆的重要载体。一方面是作为矿业发展的历史环境，也是展示白云矿业发展记忆的重要载体，是露天的“展览馆”。并且空间上已经初步形成了由南到北贯穿的基础格局。规划延续这一格局并进一步通过用地属性的界定、道路连通的优化和功能的加载使得公园更为凸显、互补、多元和鲜活，从“一群公园”升级为“公园群”。

- 面向新需求优化结构

本阶段发展中对于产业空间（产城融合发展）有着更高要求。原本白云城区作为矿产资源开采的配套生活区，功能以单一的居住及相关服务功能为主。随着白云矿区从以矿产资源为中心向以向产业为中心转移，城区内部也产生了布局先进制造业、矿产资源深加工等需求。与此同时，人民群众利益 增长的对美好生活的向往日益提升，老龄化等新问题也开始出现，现有公共服务设施供给的短板更为突出，需要更关注社区生活圈建设，解决公共服务覆盖“最后一公里”问题。因此，本轮规划中需要强化“产业”和“服务（社区生活圈）”建设两个面向。

    - 发展格局：东转、西补、北新、南拓、中轴

东转（型）：地质道两侧和以东用地和功能整治更新

西补（产业、设施）：丁道衡路以西片区功能填充、闲置用地再开发

北新（更新）：老城区更新，棚户区改造遗留空间的再开发，空间重新织补

南拓（道路）：优化白云鄂博大街南侧道路体系，作为城市拓展战略储备

中轴：提升优化城市骨架

    - 空间结构

本次规划形成“工字轴·公园群·产业带·生活圈”的空间结构。其中：

工字轴：为“矿山路——通阳道——白云鄂博大街”构成的“工”字型商业活力城市界面。其中矿山路集聚本地生活服务功能，建设“烟火活力轴”；通阳道集成对外特色商贸，建设“特色消费轴”；白云鄂博大街承担区域联系支撑，集聚现代城市服务功能，彰显“现代城市轴”。

公园群：以“矿山公园——塔拉公园——湿地公园——丁香园”构成的南北贯穿城区的休闲游憩生态界面。

产业带：依托城区与园区交界地区空间形成的“稀土+”与“服务+”两条产业带。城区东部与白云鄂博产业园东部区交界处形成“稀土+”产业带，重点发展稀土新材料研发中试与先进制造；城区西部与白云鄂博产业园西部区交界处形成“服务+”产业带，着力培育物流运输与企业生活配套功能。

生活圈：依托现状社区格局和单元划分传导内容进一步完善，形成四个5-10分钟单元社区生活圈。

“工字轴”中依托白云鄂博大街构建的“现代城市轴”落实总体规划城镇空间格局中的“一带”发展要求；“公园群·产业带·生活圈”则是对总体规划城镇空间格局“四组团”中的“城区组团”（以生活居住、公共服务、行政办公和休闲游憩为主导功能，是白云鄂博矿区的综合服务中心）的落实和细化。

图4-1  空间结构规划图

  - 用地规模与各项用地构成

    - 总体用地规模与构成

本规划区的建设用地面积为639.47公顷，其中城市建设用地面积615.85公顷，特殊用地2.65公顷，区域交通运输用地20.97公顷，以常住人口为统计口径，人均城市建设用地面积为212.36平方米。

    - 居住用地

规划区内规划居住用地面积144.79公顷，为城镇住宅用地及城镇社区服务设施用地，占规划区建设用地总面积的22.64%。 其中，二类城镇住宅用地面积141.31公顷，城镇社区服务设施用地面积3.48公顷。

    - 公共管理与公共服务用地

规划区内规划公共管理与公共服务用地主要包括机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地，总用地面积69.07公顷，占规划区建设用地总面积的10.80%。

    - 商业服务业用地

规划区内规划商业服务业用地主要集中在矿山路沿线、丁道衡路沿线、百灵道北段沿线、通阳道沿线和稀土大街沿线，用地面积57.70公顷，占规划区建设用地总面积的9.02 %。

    - 交通运输用地

规划区内交通运输用地包括城镇道路用地与交通场站用地，用地面积约105.06公顷， 占规划区建设用地总面积的16.43%

    - 公用设施用地

规划区内规划公用设施用地主要包括供水用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、通信用地、 邮政用地、环卫用地、消防用地，总用地面积20.22公顷，占规划区建设用地总面积的3.16%。

    - 绿地与开敞空间用地

规划区内绿地与开敞空间用地主要集中于城区矿山公园、塔拉公园、湿地公园、丁香公园形成的中央绿轴，以及各类邻里级公园，用地面积180.63 公顷，占规划区建设用地总面积的 28.25%。

    - 工业和仓储用地

规划区工业用地主要为二类工业用地，位于地质道两侧，用地面积16.76公顷，占规划区建设用地总面积的2.62%。

规划区仓储用地主要位于白云鄂博大街沿线，用地面积26.87公顷，占规划区建设用地总面积的4.20%。

    - 留白用地

规划区留白用地位于白云鄂博大街南侧，用地面积15.75公顷，占规划区建设用地总面积的2.47%。

    - 各类用地变化原因

居住用地从“三调”现状194.23公顷减少至144.79公顷（净减少49.44公顷），变化原因主要包括两部分，一是将部分“三调”为居住，实际为闲置用地（主要为棚改拆迁后遗留的空地）转变为其他用途，二是通过规划进一步提升居住用地高度与强度、引导现状部分低效、低品质居住空间的更新、扩容和提质，实现居住品质与效益的“双提升”。

公共管理与公共服务用地从“三调”现状62.56公顷增加至69.07公顷（净增加6.51公顷），主要变化原因是基于对现状公共服务设施供给空间面积和数量的评估基础上，重点补足文化用地和体育用地两类公共服务设施用地“短板”。

商业服务业用地从“三调”现状56.36公顷增加至57.70公顷（净增加1.34公顷），总体规模保持稳定。规划主要调整将现状以底店为主、沿街“一层皮”的分散式商业进一步集中、集约布局，形成多样化、多业态、复合行的商业空间供给。

工业用地从“三调”现状20.63公顷减少至16.76公顷（净减少3.87公顷），总体规模减量。主要变化原因包括三方面，一是将部分“三调”调查为其他用地的企业办公管理用地调整为工业用地；二是引导城区范围内低效工业用地减量；三是通过低效用地盘活在地质道沿线整体形成新质工业空间供给，实现“退二优二”。

仓储用地从“三调”现状0公顷增加至26.87公顷（净增加26.87公顷）

交通运输用地从“三调”现状0公顷增加至26.87公顷

图4-2  土地使用规划图

表4-1  土地利用规划结构表

| 用地用海分类代码 |  |  | 用地用海分类名称 | 用地面积(m²) | 占建设用地比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 | 三级类 |  |  |  |
| 07 |  |  | 居住用地 | 144.79 | 22.64% |
|  | 0701 |  | 城镇住宅用地 | 141.31 | 22.10% |
|  |  | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 141.31 | 22.10% |
|  | 0702 |  | 城镇社区服务设施用地 | 3.48 | 0.54% |
| 08 |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 69.07 | 10.80% |
|  | 0801 |  | 机关团体用地 | 27.98 | 4.38% |
|  | 0802 |  | 科研用地 | 0.89 | 0.14% |
|  | 0803 |  | 文化用地 | 6.91 | 1.08% |
|  |  | 080301 | 图书与展览用地 | 4.85 | 0.76% |
|  |  | 080302 | 文化活动用地 | 2.06 | 0.32% |
|  | 0804 |  | 教育用地 | 18.43 | 2.88% |
|  |  | 080402 | 中等职业教育用地 | 4.18 | 0.65% |
|  |  | 080403 | 中小学用地 | 11.62 | 1.82% |
|  |  | 080404 | 幼儿园用地 | 2.63 | 0.41% |
|  | 0805 |  | 体育用地 | 4.02 | 0.63% |
|  |  | 080501 | 体育场馆用地 | 4.02 | 0.63% |
|  | 0806 |  | 医疗卫生用地 | 8.25 | 1.29% |
|  |  | 080601 | 医院用地 | 3.91 | 0.61% |
|  |  | 080602 | 基层医疗卫生设施用地 | 0.81 | 0.13% |
|  |  | 080603 | 公共卫生用地 | 3.53 | 0.55% |
|  | 0807 |  | 社会福利用地 | 2.59 | 0.41% |
| 09 |  |  | 商业服务业用地 | 57.70 | 9.02% |
|  | 0901 |  | 商业用地 | 38.46 | 6.01% |
|  |  | 090101 | 零售商业用地 | 5.00 | 0.78% |
|  |  | 090104 | 旅馆用地 | 5.80 | 0.91% |
|  |  | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 1.33 | 0.21% |
|  | 0902 |  | 商务金融用地 | 6.86 | 1.07% |
|  | 0904 |  | 其他商业服务业用地 | 12.38 | 1.94% |
| 10 |  |  | 工矿用地 | 16.76 | 2.62% |
|  | 1001 |  | 工业用地 | 16.76 | 2.62% |
|  |  | 100102 | 二类工业用地 | 16.76 | 2.62% |
| 11 |  |  | 仓储用地 | 26.87 | 4.20% |
|  | 1101 |  | 物流仓储用地 | 22.26 | 3.48% |
|  | 1102 |  | 储备库用地 | 4.60 | 0.72% |
| 12 |  |  | 交通运输用地 | 105.06 | 16.43% |
|  | 1201 |  | 铁路用地 | 20.97 | 3.28% |
|  | 1207 |  | 城镇村道路用地 | 75.24 | 11.77% |
|  | 1208 |  | 交通场站用地 | 8.85 | 1.38% |
|  |  | 120801 | 对外交通场站用地 | 2.84 | 0.44% |
|  |  | 120802 | 公共交通场站用地 | 2.94 | 0.46% |
|  |  | 120803 | 社会停车场用地 | 3.07 | 0.48% |
| 13 |  |  | 公用设施用地 | 20.22 | 3.16% |
|  | 1301 |  | 供水用地 | 3.61 | 0.56% |
|  | 1302 |  | 排水用地 | 0.21 | 0.03% |
|  | 1303 |  | 供电用地 | 0.00 | 0.00% |
|  | 1304 |  | 供燃气用地 | 2.94 | 0.46% |
|  | 1305 |  | 供热用地 | 7.04 | 1.10% |
|  | 1306 |  | 通信用地 | 0.57 | 0.09% |
|  | 1307 |  | 邮政用地 | 0.52 | 0.08% |
|  | 1309 |  | 环卫用地 | 0.74 | 0.12% |
|  | 1310 |  | 消防用地 | 2.26 | 0.35% |
|  | 1312 |  | 其他公用设施用地 | 2.33 | 0.36% |
| 14 |  |  | 绿地与开敞空间用地 | 180.63 | 28.25% |
|  | 1401 |  | 公园绿地 | 162.94 | 25.48% |
|  | 1402 |  | 防护绿地 | 12.32 | 1.93% |
|  | 1403 |  | 广场用地 | 5.37 | 0.84% |
| 15 |  |  | 特殊用地 | 2.65 | 0.41% |
|  | 1501 |  | 军事设施用地 | 0.33 | 0.05% |
|  | 1503 |  | 宗教用地 | 0.54 | 0.08% |
|  | 1507 |  | 其他特殊用地 | 1.78 | 0.28% |
| 16 |  |  | 留白用地 | 15.75 | 2.46% |
| 建设用地总计 |  |  |  | 639.47 | 100.00% |

  - 空间发展策略

需求端：以人以产定功能

供给端：引导低效闲置空间转化

  - 土地管控要求

坚持生态优先、绿色发展，合理确定用地规模，保障生态空间，构筑白云矿区城区绿色本底；坚持节约集约利用土地，统筹供需，优化配置，满足城区建设需求；强化功能混合，提高用地效率，预留发展弹性，保障未来发展需求。

坚持功能复合、节约集约、增强活力，鼓励地块、建筑多层次功能混合利用。遵循环境安全、减少干扰、保障公益的原则，实施负面清单等管控，明确禁止兼容的功能。

- 居住用地

  - 居住用地现状及存在问题

城区范围内，共有居住用地194.23公顷，现状土地使用强度较低。平均容积率为0.60，其中接近八成容积率小于1.0，容积率小于0.5的用地占比41.78%；容积率位于0.5-1.0的用地占比39.15%。平均建筑密度为22.11%，其中建筑密度小于30%用地占比58.17%，建筑密度位于30%-60%用地占比41.50%，建筑密度位于60%-80%用地占比0.34%。

图5-1  现状居住用地容积率分布图

根据具体使用情况可将现状居住区分为三类。一类为城市早期开发阶段铁矿等主导建设的职工宿舍、职工公寓，根据建设时间的早晚差异，建筑质量区别较大。部分建设年代较早的现状居住环境较差，部分相对新建的则建筑质量相对良好、居住配套等方面更加完善，如10、11、12号楼等。一类为近些年新建的商品住房小区，大多在十年间建设完成，如云景名邸小区、夏日豪庭、博惠佳苑、润林苑等，此类商品房住宅在居住配套方面也存在差异。第三类为老棚户区拆迁后的遗留空地，由于历史原因，部分棚改拆迁遗留的空地在变更调查中被调查为“居住用地”，但实际此类用地内几乎无建筑，处于闲置、有待开发利用的状态。其中面积较大的3块用地位于通阳道街道、包白线铁路东侧，总面积57.23公顷（858.45亩）。

  - 规划理念

提升用地效率和增加居住强度。通过合理规划，优化土地使用，实现居住与公共空间的有机结合，提高土地的利用效率。

提升“为人服务”品质，完善社区中心布局。积极发展社区教育、健康、文化、体育、维修 、助餐、零售、美容美发等1+N社区综合社区服务，完善“1个社区服务综合体+N个设施”体系建设。

完善“为产服务”支撑，补足企业配套居住缺口。结合周边产业需求，选取靠近产业、交通便利、生活服务集中的片区，集聚布局，服务周边包钢白云铁矿、白云鄂博产业园和巴润化工园区等版块。

  - 居住用地布局

    - 居住用地调整的情况说明

校准“三调”数据，闲置土地再利用。依据全国第三次土地调查数据，现状居住用地共194.23公顷部分老棚户区拆迁后的遗留空地需重新谋划利用。本轮规划重新盘整范围内居住需求，共规划居住用地144.79公顷，减少49.44公顷。

居住用地效率提高，平均容积率提升0.58。现状强度位于0-2.21区间，平均容积率0.6；通过对西北侧地块增加居住强度，规划平均容积率为1.18。

图5-2  规划居住用地容积率分布图

    - 居住用地布局

规划遵从未来片区的人口结构特点与住宅需求，分类引导地区居住用地布局和配套设施。规划二类住宅用地面积141.31公顷，站总用地面积比例为22.10%，可容纳居住人口约3.0万人。

- 二类住宅用地（070102）

规划 01单元二类住宅用地20.33公顷，占单元建设用地比例14.69%。规划常住人口0.39万人

规划02单元二类住宅用地44.74公顷，占单元建设用地比例32.31%。以存量居住用地为主，地质路西侧5.75公顷用地建设轻量化园区，提供高品质员工公寓。单元规划常住人口0.80万人。

规划03单元二类住宅用地17.61公顷，占单元建设用地比例11.11%。规划常住人口0.40万人。

规划04单元二类住宅用地34.06公顷，占单元建设用地比例43.76%。其中西环路东侧12.15公顷居住用地服务于企业安居。规划常住人口0.90万人。

规划05单元二类住宅用地24.58公顷，占单元建设用地比例19.78%。 
规划常住人口0.51万人。

图5-3  居住用地规划图

城镇社区服务设施用地（0702）

依靠综合社区服务中心，在周围形成菜场、集市等商业设施，满足新社区的日常生活需要。针对各社区调研中普遍反映的内部空间紧、外部覆盖低、上级需求多、服务密度低（群体多、数量少）的问题采取集中式、一站式布局方式；以居住区级公服设施带动激活居住活力，满足日常多类人群的生活、娱乐需求；依靠综合社区服务中心，在周围形成菜场、集市等商业设施，满足新社区的日常生活需要。

  - 社区服务设施布局

    - 社区生活圈划分

采用15分钟、5-10分钟社区生活圈层级。

参照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）、《社区生活圈规划技术指南》，15分钟生活圈服务人口为5万-10万人、服务半径为800-1000米，5-10分钟生活圈服务人口为0.5-2.5万人，服务半径为300-500米。

综合考虑居住区分级控制规模及覆盖范围，科学布局“15分钟生活圈、5-10分钟社区生活圈”两级公共服务设施。 结合社区服务设施用地布置基本公共服务设施和公共活动空间，实行集中建设、混合布局、综合使用，实现公共服务与日常生活的有机衔接。

    - 15分钟社区生活圈

15分钟社区生活圈公共服务设施服务于白云矿区全域，配置面向全体城镇居民、内容丰富、规模适宜的各类服务要素，承担综合服务功能。规划一处，位于矿区政府东侧，面积为0.81公顷。

包括区人民政府（政务服务大厅）、蒙医中医医院、图书馆、文化馆、体育馆、包十八中学、铁矿一小、铁矿二小等。

    - 5-10分钟社区生活圈

5-10分钟社区生活圈公共服务设施结合社区服务范围，配置城镇居民日常使用，特别是面向老人、儿童的基本服务要素。主要包括社区卫生服务站、康养中心（含养老驿站、助残服务站）、老年人日间照料中心、幼儿园、文化活动站、小型多功能运动场地、社区商业网点、社区服务站等。

图5-4 社区生活圈中心布局图

表5-1 社区生活圈一览表

| 社区名称 | 生活圈等级 | 社区服务用地面积（公顷） | 分配人口（万人） | 居住用地面积（公顷） | 人均居住用地面积（平方米/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白云矿区社区生活圈 | 15分钟 | 0.81 | 3.00 | 144.79 | 48.26 |
| 02单元社区生活圈 | 5-10分钟 | 0.91 | 0.80 | 46.46 | 58.08 |
| 03单元社区生活圈 | 5-10分钟 | 0.27 | 0.40 | 17.88 | 44.70 |
| 04单元社区生活圈 | 5-10分钟 | 0.72 | 0.90 | 34.78 | 38.64 |
| 05单元社区生活圈 | 5-10分钟 | 0.78 | 0.51 | 25.36 | 49.73 |

- 公共管理与公共服务设施

  - 现状与问题

面向三类主要人群，功能供给对城市发展支撑有待加强。白云矿区公共服务设施主要服务人群包括本地居民、产业就业人群及旅游人群。依据《包头市白云鄂博矿区国土空间总体规划城市体检评估（2023年度）》规划实施社会满意度调查问卷，对三类人群进行特征与需求分析。

本地居民具有老龄化特征，主要需求为休闲活动、超市及医疗，现状对各类设施满意度相对较低；产业就业人群呈现高学历、年轻化的特征，偏向青年化的生活娱乐设施需求尚未得到满足；旅游旺季为夏季，旅游人群出行以研学、观光娱乐为主，旅游服务设施与本地风情活动场所建设亟待优化完善。

图6-1 人群特征与需求特征总结

- 体育、医疗等公共服务设施覆盖度尚可，但设施服务质量有待提升

查漏补缺，提高标准。对现状公共服务设施服务范围覆盖分布进行分析，现状体育、医疗公共服务设施覆盖情况尚可，需优化提升设施服务质量。其中市区级医院2千米覆盖率79.40%、足球场地设施步行15分钟覆盖率80.59%、社区体育设施步行15分钟覆盖率100%，社区文化活动设施步行15分钟覆盖率62.13%。

- 中小学、养老服务设施等覆盖度较低

分类探讨，增加供给。中小学及养老设施存在明显缺口，其中社区卫生服务设施步行15分钟覆盖率50.48%、中学步行15分钟覆盖率46.46%、小学步行10分钟覆盖率38.06%社区养老设施步行15分钟覆盖率29.17%。

图6-1 公共服务设施现状分布图

图6-2 各类公共服务设施服务范围覆盖分布

  - 规划原则

深化落实上层次规划确定的公共服务设施，优先保证城市公益性公共服务功能，禁止随意改变其用地性质和用地面积。

集约利用土地资源，有独立用地要求的公共服务设施，原则上纳入相应等级的公共中心用地内；只有建筑面积要求而无独立用地要求的公共服务设施，要求按照规划空间位置的引导，设置在相应地块的建筑内。

公共服务设施的配套数量及规模为强制性指标，其中兼容共建的公益性设施的具体位置采取弹性控制的原则。

  - 机关团体设施

规划机关团体设施设施27.98公顷，主要包括白云鄂博矿区人民政府及其他党政机关、事业单位用地。

  - 科研用地

保留现状研发用地一处，总面积共0.89公顷。

  - 文化设施

规划15分钟社区生活圈文化设施1处，保留现状白云鄂博图书馆、草原英雄小姐妹纪念馆等。规划文化设施用地共6.91公顷，其中图书与展览用地共涉及4.85公顷，文化活动用地共2.06公顷。

图6-3 基础教育设施规划图

  - 教育设施

根据《内蒙古自治区中小学校办学条件标准》（试行）（2014年）、《幼儿园建设标准》（建标175-2016）及国家相应标准要求，规划教育人口依据现状人口和千人指标推算，班级人数、生均面积按相关标准，测算得出所需班级数量及用地规模。规划保留现状幼儿园2所、保留现状小学3所，保留现状中学1所。

    - 幼儿园

按照 20生/千人、30 生/班、生均面积不小于18平方米、服务半径为 300米的标准配置。

根据规划人口规模，幼儿园总人数约0.06万人，约需20班。现状幼儿园共18班，2.21公顷，考虑幼儿园实际需求及服务半径，祥云社区新增一处6班幼儿园（0.42公顷），可满足需求。

    - 小学

按照 27生/千人、45 生/班、生均面积不小于23平方米、服务半径为 500米的标准配置。

根据规划人口规模，小学生总人数约0.08万人，约需18班。现状小学共38班，5.97公顷，可满足需求。

    - 中学

按照 27生/千人、50生/班、生均面积不小于28平方米、服务半径为 1000米的标准配置。

根据规划人口规模，中学总人数约0.08万人，约需17班。现状中学共18班，5.93公顷，可满足需求。

图6-3 基础教育设施规划图

    - 其他

保留现状白云包钢铁矿职业高级中学1所，面积共4.18公顷。

  - 体育设施

结合绿地公园等公共空间，设置健身步道、骑行道、室外综合运动场等设施，因地制宜开展多种形式的体育健身活动。保障青少年、老年人、残疾人等各类人群健身休闲需求。

保留现状铁矿康体中心、全民健身中心，规划新增两处体育场馆，分别位于矿区西北侧矿山路以北、东南侧G335以东，提高体育设施覆盖率，总体育设施用地占地为4.02公顷。

每个社区生活圈，结合社区综合服务、绿地公园等建设室外健身场地、小型多功能运动场各一处，鼓励中小学文体设施对外开放，分时共享。

  - 医疗卫生设施

规划保留现状白云鄂博矿区中医蒙医医院和白云区通阳道办事处社区卫生服务中心，提高现有医疗卫生服务设施的配套标准，满足居民与外来人口医疗需求。新增一处公共卫生设施用地位于G335以西，规划医疗卫生用地 8.25公顷。

  - 社会福利设施

规划保留现状惠德健康养老产业园、山外山幸福养老院、残疾人党群服务站，提高现有设施配套标准，满足城区及周边服务需求，规划社会福利设施用地2.59公顷。

每个社区生活圈宜设置老年活动室、老年日间照料中心等，为老年人提供饮服务、医疗保健、文化娱乐等综合服务。

图6-3 公共服务设施布局图

表6-1 规划范围公共服务设施一览表

| 序号 | 公服设施类型 | 占地形式 | 公服设施名称 | 级别 | 地块编号 | 用地面积 (公顷) | 建筑面积 (万平方米) | 规划状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化活动设施 | 独立占地 | 新增文化活动设施1 | 社区级 | 150206001202001-04 | 1.09 | 1.09 | 规划 |
| 2 | 体育场馆 | 独立占地 | 新建体育场馆1 | 区级 | 150206001202001-06 | 1.86 | 1.86 | 规划 |
| 3 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云地税 | 区级 | 150206001202001-13 | 1.18 | 1.18 | 现状 |
| 4 | 机关团体设施 | 独立占地 | 矿山路街道办事处 | 社区级 | 150206001202001-25 | 0.27 | 0.27 | 现状 |
| 5 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云铁矿办公楼 | 区级 | 150206001202001-26 | 0.59 | 0.59 | 现状 |
| 6 | 机关团体设施 | 独立占地 | 北方稀土白云博宇分公司 | 区级 | 150206001202001-27 | 2.39 | 2.39 | 现状 |
| 7 | 机关团体设施 | 独立占地 | 铁矿幼儿园旧址 | 社区级 | 150206001202001-28 | 0.57 | 0.57 | 现状 |
| 8 | 机关团体设施 | 独立占地 | 铁矿退休办 | 区级 | 150206001202001-34 | 0.45 | 0.45 | 现状 |
| 9 | 科研设施 | 独立占地 | 现状科研设施 | 区级 | 150206001202001-39 | 0.89 | 1.07 | 现状 |
| 10 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云区烟草专卖 | 区级 | 150206001202002-04 | 1.95 | 1.95 | 现状 |
| 11 | 机关团体设施 | 独立占地 | 内蒙古农村信用社 | 区级 | 150206001202002-09 | 0.1 | 0.08 | 现状 |
| 12 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区税务局南部办公区 | 区级 | 150206001202002-11 | 0.21 | 0.17 | 现状 |
| 13 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区法律援助中心、白云鄂博矿区疾病预防控制中心、包头市白云鄂博矿区卫生局卫生监督所 | 区级 | 150206001202002-13 | 0.2 | 0.16 | 现状 |
| 14 | 公共卫生设施 | 独立占地 | 宝山社区卫生服务站 | 社区级 | 150206001202002-15 | 0.26 | 0.26 | 现状 |
| 15 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区人民政府 | 区级 | 150206001202002-20 | 3.47 | 3.47 | 现状 |
| 16 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云供电局 | 区级 | 150206001202002-23 | 0.47 | 0.38 | 现状 |
| 17 | 小学 | 独立占地 | 鄂博矿区第一小学 | 社区级 | 150206001202002-32 | 2.55 | 2.55 | 现状 |
| 18 | 体育场馆 | 独立占地 | 铁矿康体中心 | 社区级 | 150206001202002-38 | 0.42 | 0.34 | 现状 |
| 19 | 社会福利设施 | 独立占地 | 山外山幸福养老院 | 区级 | 150206001202002-43 | 0.34 | 0.27 | 现状 |
| 20 | 文化活动设施 | 独立占地 | 铁矿少年宫 | 区级 | 150206001202002-44 | 0.15 | 0.12 | 现状 |
| 21 | 医院 | 独立占地 | 中医蒙医医院 | 区级 | 150206001202002-47 | 3.91 | 5.87 | 现状 |
| 22 | 小学 | 独立占地 | 铁矿第一小学 | 社区级 | 150206001202002-48 | 1.32 | 1.32 | 现状 |
| 23 | 社会福利设施 | 独立占地 | 嘉德健康养老产业园 | 区级 | 150206001202002-54 | 2.13 | 2.13 | 现状 |
| 24 | 机关团体设施 | 独立占地 | 矿山路社区服务站 | 社区级 | 150206001202002-61 | 0.32 | 0.26 | 现状 |
| 25 | 幼儿园 | 独立占地 | 铁矿幼儿园 | 社区级 | 150206001202002-62 | 1.4 | 1.12 | 现状 |
| 26 | 机关团体设施 | 独立占地 | 矿山路派出所 | 社区级 | 150206001202002-70 | 0.96 | 0.77 | 现状 |
| 27 | 体育场馆 | 独立占地 | 全民健身中心 | 区级 | 150206001202002-71 | 0.95 | 0.76 | 现状 |
| 28 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区人力资源和社会保障局 | 区级 | 150206001202002-75 | 1.88 | 1.88 | 现状 |
| 29 | 中学 | 独立占地 | 包头市第十八中学 | 区级 | 150206001202002-78 | 5.93 | 5.93 | 现状 |
| 30 | 机关团体设施 | 独立占地 | 通阳道街道办事处 | 社区级 | 150206001201003-02 | 0.41 | 0.33 | 现状 |
| 31 | 图书与展览设施 | 独立占地 | 新增图书与展览设施1 | 社区级 | 150206001201003-03 | 2.12 | 1.7 | 规划 |
| 32 | 基层医疗卫生设施 | 独立占地 | 通阳道办事处社区卫生服务中心 | 社区级 | 150206001201003-11 | 0.81 | 0.81 | 现状 |
| 33 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云运输管理所 | 区级 | 150206001201003-14 | 0.26 | 0.21 | 现状 |
| 34 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区卫生健康委员会 | 区级 | 150206001201003-15 | 1.18 | 0.94 | 现状 |
| 35 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区消费者协会、白云工商所 | 区级 | 150206001201003-19 | 0.8 | 0.64 | 现状 |
| 36 | 机关团体设施 | 独立占地 | 包头市公安局白云鄂博矿区分局 | 区级 | 150206001201003-20 | 0.92 | 0.74 | 现状 |
| 37 | 图书与展览设施 | 独立占地 | 区图书馆、区文化艺术中心 | 区级 | 150206001201003-23 | 1.02 | 0.82 | 现状 |
| 38 | 机关团体设施 | 独立占地 | 包头市白云鄂博矿区人民法院 | 区级 | 150206001201003-32 | 1.07 | 0.86 | 现状 |
| 39 | 机关团体设施 | 独立占地 | 包头市公安局交通管理支队白云矿区大队 | 区级 | 150206001201003-40 | 1.49 | 1.19 | 现状 |
| 40 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云矿区人民检察院 | 区级 | 150206001201003-45 | 1.49 | 1.19 | 现状 |
| 41 | 公共卫生设施 | 独立占地 | 新增公共卫生设施 | 区级 | 150206001201003-47 | 3.26 | 3.26 | 规划 |
| 42 | 机关团体设施 | 独立占地 | 包头市供电局白云分局 | 区级 | 150206001201003-51 | 1.24 | 0.99 | 现状 |
| 43 | 体育场馆 | 独立占地 | 新建体育场馆2 | 社区级 | 150206001201003-55 | 0.79 | 0.63 | 规划 |
| 44 | 文化活动设施 | 独立占地 | 新增文化活动设施2 | 社区级 | 150206001201003-56 | 0.83 | 0.66 | 规划 |
| 45 | 图书与展览设施 | 独立占地 | 草原英雄小姐妹 事迹展览馆 | 区级 | 150206001201003-57 | 1.71 | 1.37 | 现状 |
| 46 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博车站公安派出所 | 区级 | 150206002201004-07 | 0.63 | 0.5 | 现状 |
| 47 | 小学 | 独立占地 | 铁矿第二小学 | 社区级 | 150206002201004-27 | 1.81 | 1.81 | 现状 |
| 48 | 幼儿园 | 独立占地 | 规划幼儿园1 | 社区级 | 150206002201004-29 | 0.42 | 0.34 | 规划 |
| 49 | 机关团体设施 | 独立占地 | 蒙古自治区白云鄂博矿区气象局 | 区级 | 150206002201005-08 | 2.1 | 2.1 | 现状 |
| 50 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区自然资源局 | 区级 | 150206002201005-18 | 0.79 | 0.63 | 现状 |
| 51 | 职校 | 独立占地 | 包钢白云铁矿职业高级中学 | 区级 | 150206002201005-20 | 4.18 | 5.02 | 现状 |
| 52 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云鄂博矿区财政局 | 区级 | 150206002201005-25 | 0.233 | 0.19 | 现状 |
| 53 | 社会福利设施 | 独立占地 | 残疾人党群服务站 | 区级 | 150206002201005-26 | 0.12 | 0.1 | 现状 |
| 54 | 机关团体设施 | 独立占地 | 白云矿区联合接访中心 | 区级 | 150206002201005-30 | 0.35 | 0.28 | 现状 |
| 55 | 幼儿园 | 独立占地 | 民族幼儿园 | 社区级 | 150206002201005-37 | 0.81 | 0.65 | 现状 |

- 商业服务设施

  - 现状与问题

商业体系缺乏层次性，现有商业空间难以与居民需求匹配。商业体系缺乏层次性，整体较为低端。餐饮用地和零售商业用地占商业服务业用地比例为35%，实际居民满意度较低。目前居民购物主要为网购和包头市购物两种方式，进一步影响城区实体商贸发展。

图7-1现状商业设施分布图

  - 规划理念

理念① 盘活存量，引导升级

引导现状低效、零散分布商业用地整合集聚，引导沿街、市场等传统业态转型升级。

理念② 服务人民，激活消费

贯彻“以人民为中心”思想，逐步完善满足不同年龄、不同家庭构成居民需求的高品质、多样化生活性商业空间供给，激活消费动力。

理念③ 服务产业，完善配套

践行“产城融合”理念，增加企业商务设施布局，优化生产性服务业空间供给。

  - 规划策略

    - “留、优、拆”分类优化

留——延续格局，有机更新：保留矿山路、通阳道北段的T形现状商业空间以及部分沿街商业空间

优——化零为整，提升业态：优化货运服务板块形态格局，优化地质道两侧商业格局

增——增加供给，补足短板：增加商务设施用地布局（为产服务）

图7-2商业服务业设施用地“留、优、拆”分类优化对比图

    - 重点业态策划

- 为人服务

策划小而精、小而全、小而美的社区综合商业。小而精：建设0.6-1万方左右（主要服务白云城区、外来人口，兼顾辐射临近城镇）；小而全：全年龄服务、多样业态、一站式，可以提供多种功能，较长时间停留；小而美：颜值、打卡、休闲、辐射周边，保持持续性流量。

规划城市商业综合中心选址建议。选址1：白云鄂博大厦重建。优势为有利于提升门户形象，便于交通组织，利于对外服务，可带动奇石街整体升级。劣势为现有体量和形态不合适，需要拆除重建；选址2：闲置商业翻新。优势为距离现有商业集聚区近，可结合穿心街整体改造。劣势为交通组织压力大，建议配建停车并与矿山路拓宽整体推进。

图7-3 社区级商业综合体选址意向图

- 为产服务

结合门户和园区两个导向，为企业办公集聚区提供选址对比。

文化旅游配套业态方面，北侧结合现状矿山主题公园，基于火车站提供入户文旅配套服务；南侧结合综合教育营地、现状草原英雄小姐妹事迹展览馆完善文化旅游配套。

面向货运配套集聚区优化布局，对原地块内部以汽车维修、汽车相关服务为主的沿街商业进行整体统筹规划：利用原有空地打造货运配套集聚区，新增块状商业空间；对原地块外部的沿街商业进行更新改造。

图7-4 企业办公集聚区分布图

图7-5 文化旅游配套业态分布图

图7-6 货运配套集聚区优化布局意向图

    - 匹配人群需求，丰富业态类型，合理布局

综合商业服务设施（0901）：集中布局于干路交叉口，占据最佳交通区位，服务于整个矿区居民。业态构成复合中高端零售、餐饮、休闲娱乐功能，空间形态上以大体量单体建筑为主。

商务金融、旅馆、营业网点服务业集中区（0902/090104/090105/0904）：西南组团：形成围绕转盘的商业商办门户区，盘活永盛城周边闲置商业用地；东部组团：位于轻量化园区北侧，盘活现状低效用地，提供生产性服务功能。

社区商业中心（0901/090101）：布局于居住片区内部，服务于周边居民。业态构成上以菜市场、中低端餐饮、零售、维修等生活服务功能为主，呈现便民的主要特征；空间形态上以中体量低层单体建筑为主。

沿街商业（0901/090101）：布局于居住密度较高的矿山路、通阳道两侧，保证其经营不影响住宅的品质，服务于周边住区。业态构成上以便民的零售、餐饮、维修、医疗等生活服务功能为主，空间形态上呈低层的带形建筑。

图7-7 商业服务设施功能引导图

  - 商业用地

商业设施用地主要包括规划规划区内的零售用地、旅馆用地、批发市场用地、公用设施营业网点用地以及规划拟落实的配套旅游服务、零售商业等用地，规划商业用地38.46公顷，占总建设用地比例为6.01%。

（1）零售商业用地：共5.00公顷，占总建设用地比例为0.78%。主要布局于矿山路、通阳道两侧。

（2）旅馆用地：共5.80公顷，占总建设用地比例为0.91%。主要布局于矿区转盘周边。

（3）公共设施营业网点用地：共1.33公顷，占总建设用地比例为0.21%。主要为矿区内加油站设施。

（4）综合商业设施用地：共26.33公顷，占总建设用地比例为4.12%。

  - 商务金融用地

用地面积为6.86公顷，占总建设用地比例为1.07%。分别布局于西南组团和东部组团，主要为金融保险、技术服务、物流管理中心等综合性办公功能。

  - 其它商业服务业

用地面积为12.38公顷，占总建设用地比例为1.94%。包括教育培训等其它商业服务业功能，主要布局于白云鄂博大街两侧。

图7-8 商业服务业设施用地布局规划图

- 绿地与开敞空间

  - 现状与问题

- 绿地是白云鄂博最直观的城市特色

白云鄂博矿区现状公园绿地的指标，已经达到国家生态园林城市、国家园林城市水平。现状建成区绿化覆盖率为45%，超过国家生态园林城市43%，国家园林城市41%的指标要求；城市绿地率约为28%，达到国家生态园林城市28% ，国家园林城市25%的指标要求；人均公园绿地面积超过60平方米，远远超过国家生态园林城市5.5平方米、国家园林城市5平米的指标要求；万人用用综合公园数1.0个，远远超过国家生态园林城市0.15个、国家园林城市0.1个的的指标要求。

- 绿地结构与空间分布亟待提升

现状公园绿地以综合公园为主，缺少社区公园，公园绿地服务半径覆盖率不足，城区西侧公园绿地较缺乏。

现状防护绿地主要分布在白云鄂博大街两侧，部分工业仓储用地、市政公用设施用地防护绿地亟需补齐。

图8-1 现状绿地与开敞空间分布图

  - 规划原则

- 充分利用自然资源的原则

充分利用现状自然条件，保护和建立功能完善的生态环境系统，塑造出拥有良好的水绿自然体系的城市生态系统。

- 体现城市特色原则

以创新的生态规划理念，结合矿区独特的自然资源禀赋，设置城市新型绿地景观廊道，打造城市名片，体现特色。

- 改善人居环境的原则

大力提高综合公园和社区绿地的景观效果及文化内涵，构建高品质的人居环境。

- 增强资源共享的原则

强调广场、建筑与沿街绿地的穿插组合和分段处理，以构成连续、多层次的共享性较强的活动空间。

  - 规划理念

以生态建设为主导，完善绿地与开敞空间结构。提升已建设绿地的质量，加强对矿山公园的修复与综合利用，利用蓝绿空间体系构建合理的绿地网络系统，保护城市周边的自然生态环境，将白云鄂博矿区城区建设为人城产绿和谐的绿色城区。

  - 绿地公园结构

以“分级配置、均好布局、蓝绿交融”为原则，规划形成“一廊、一带、多点”的绿地系统结构，形成“城区-邻里”两级绿地公园体系，实现 300 米见绿，500 米见园，营造 “园在城中、园景相融”的绿色生活环境。

“一廊”：指南北串联的“矿山公园-塔拉公园-湿地公园-丁香园”公园群形成的生态休闲游憩廊道，整合生态、游憩、文化、科普、景观、应急避难等综合功能，布局文化休闲场所，建设步移景异的空间场景，打造蓝绿交织、富有人文意境的市民公园。

“一带”：指白云鄂博大街沿线形成的道路景观带。充分利用道路两侧生态防护距离，设置绿化开敞空间，营造线性门户景观，打造丰富的景观界面。

“多点”：指规划区内人工或自然的绿化节点，引导带状沿路绿带集中化布局，形成游憩景点、口袋公园等。

图8-2 绿地系统结构图

  - 绿地与开敞空间用地

规划绿地与开敞空间用地面积180.63公顷，占规划区内建设用地总面积的 28.25%，人均绿地与开敞空间用地面积60.21平方米/人，其中规划公园绿地面积162.94公顷，人均公园绿地面积为54.31平方米/人。

图8-3 绿地与开敞空间用地分布规划图

  - 绿地与开敞空间构成

    - 公园绿地

公园绿地由综合公园及社区公园组成，主要包括矿山公园、塔拉公园、湿地公园、丁香园及多处社区公园节点。规划公园绿地面积为 162.94公顷，占建设用地总面积25.48%。

- 防护绿地

防护绿地主要为交通和市政基础设施隔离防护绿地，规划防护绿地面积为 12.32公顷，占建设用地总面积1.93%。

- 广场用地

规划布局 6处广场，为通阳道与白云鄂博大街交叉口南侧2处、区政府南侧、白云铁矿办公楼南侧、铁矿一小西侧、矿山路东端各1处，规划广场用地面积为5.37公顷，占建设用地总面积0.84%。

表8-1 绿地与开敞空间一览表

| 序号 | 绿地广场类型 | 绿地广场名称 | 地块编号 | 用地面积（m2） | 控制类型 | 规划状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园绿地 | 矿山公园 | 150206001202001-02 | 803888.67 | 刚性 | 现状 |
| 2 | 防护绿地 | 规划防护绿地01 | 150206001202001-37 | 8202.71 | 刚性 | 规划 |
| 3 | 广场用地 | 矿山路广场 | 150206001202001-40 | 881.31 | 刚性 | 现状 |
| 4 | 公园绿地 | 塔拉公园01 | 150206001202002-17 | 51279.23 | 刚性 | 现状 |
| 5 | 公园绿地 | 塔拉公园02 | 150206001202002-22 | 6282.27 | 刚性 | 现状 |
| 6 | 公园绿地 | 塔拉公园03 | 150206001202002-26 | 10994.65 | 刚性 | 现状 |
| 7 | 公园绿地 | 塔拉公园04 | 150206001202002-29 | 29742.63 | 刚性 | 现状 |
| 8 | 广场用地 | 百灵广场 | 150206001202002-35 | 2698.26 | 刚性 | 现状 |
| 9 | 广场用地 | 铁矿广场 | 150206001202002-37 | 4148.58 | 刚性 | 现状 |
| 10 | 防护绿地 | 规划防护绿地02 | 150206001202002-51 | 7406.29 | 刚性 | 规划 |
| 11 | 公园绿地 | 规划社区公园01 | 150206001202002-55 | 3842.55 | 刚性 | 规划 |
| 12 | 防护绿地 | 规划防护绿地03 | 150206001202002-60 | 1455.04 | 刚性 | 规划 |
| 13 | 防护绿地 | 规划防护绿地04 | 150206001202002-64 | 8789.64 | 刚性 | 规划 |
| 14 | 公园绿地 | 叶藤公园 | 150206001202002-68 | 47998.35 | 刚性 | 现状 |
| 15 | 公园绿地 | 通阳道沿线公园 | 150206001202003-08 | 3070.04 | 刚性 | 现状 |
| 16 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地01 | 150206001202003-21 | 6425.33 | 刚性 | 现状 |
| 17 | 广场用地 | 稀土广场 | 150206001202003-24 | 35922.98 | 刚性 | 现状 |
| 18 | 防护绿地 | 供热环卫防护绿地 | 150206001202003-28 | 3320.26 | 刚性 | 现状 |
| 19 | 公园绿地 | 湿地公园 | 150206001202003-31 | 366077.88 | 刚性 | 现状 |
| 20 | 公园绿地 | 白云矿区世纪城南侧沿街公园 | 150206001202003-34 | 12884.06 | 刚性 | 现状 |
| 21 | 广场用地 | 环岛东南广场 | 150206001202003-35 | 6961.2 | 刚性 | 现状 |
| 22 | 公园绿地 | 白云鄂博大街沿线公园01 | 150206001202003-36 | 10220.92 | 刚性 | 现状 |
| 23 | 防护绿地 | 通阳道防护绿地01 | 150206001202003-37 | 4356.56 | 刚性 | 现状 |
| 24 | 公园绿地 | 白云矿区交通管理大队公园 | 150206001202003-39 | 3642.02 | 刚性 | 现状 |
| 25 | 防护绿地 | 通阳道防护绿地02 | 150206001202003-42 | 939.06 | 刚性 | 现状 |
| 26 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地02 | 150206001202003-43 | 2418.81 | 刚性 | 现状 |
| 27 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地03 | 150206001202003-50 | 15339.36 | 刚性 | 现状 |
| 28 | 公园绿地 | 丁香园 | 150206001202003-58 | 219474.05 | 刚性 | 现状 |
| 29 | 防护绿地 | 百灵道防护绿地 | 150206001202003-59 | 17102.12 | 刚性 | 现状 |
| 30 | 公园绿地 | 环岛公园01 | 150206001202003-60 | 1801.73 | 刚性 | 现状 |
| 31 | 防护绿地 | 水工设施防护绿地 | 150206001202004-04 | 6851.46 | 刚性 | 现状 |
| 32 | 公园绿地 | 规划社区公园02 | 150206001202004-11 | 3556.1 | 刚性 | 规划 |
| 33 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地04 | 150206001202005-03 | 4057.39 | 刚性 | 现状 |
| 34 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地05 | 150206001202005-05 | 12551.98 | 刚性 | 现状 |
| 35 | 防护绿地 | 供热用地防护绿地 | 150206001202005-11 | 6790.5 | 刚性 | 现状 |
| 36 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地06 | 150206001202005-17 | 3687.03 | 刚性 | 现状 |
| 37 | 公园绿地 | 廉政公园 | 150206001202005-29 | 10744.27 | 刚性 | 现状 |
| 38 | 公园绿地 | 夏日豪庭南侧沿街公园 | 150206001202005-40 | 15552.74 | 刚性 | 现状 |
| 39 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地07 | 150206001202005-41 | 2868.59 | 刚性 | 现状 |
| 40 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地08 | 150206001202005-42 | 2737.45 | 刚性 | 现状 |
| 41 | 防护绿地 | 白云鄂博大街防护绿地09 | 150206001202005-44 | 5636.7 | 刚性 | 现状 |
| 42 | 公园绿地 | 巴润公寓北侧沿街公园 | 150206001202005-49 | 23197.4 | 刚性 | 现状 |
| 43 | 广场用地 | 环岛西南广场 | 150206001202005-50 | 3055.11 | 刚性 | 现状 |
| 44 | 公园绿地 | 环岛公园02 | 150206001202005-51 | 1014.09 | 刚性 | 现状 |
| 45 | 防护绿地 | 加油站防护绿地 | 150206001202005-52 | 3763.14 | 刚性 | 现状 |
| 46 | 公园绿地 | 巴润公寓西南角公园 | 150206001202005-54 | 834.67 | 刚性 | 现状 |
| 47 | 防护绿地 | 通阳道防护绿地03 | 150206001202005-57 | 738.15 | 刚性 | 现状 |
| 48 | 防护绿地 | 通阳道防护绿地04 | 150206001202005-59 | 32.97 | 刚性 | 现状 |
| 49 | 防护绿地 | 通阳道防护绿地05 | 150206001202005-60 | 1024.84 | 刚性 | 现状 |

  - 公园绿地控制要求

本规划区内公园绿地主要为集中公园绿地和沿路带状绿地。

    - 集中公园绿地的规划控制要求

规划以下限控制，绿化用地面积应大于65%。宜设置游览、休闲、健身、儿童游戏、运动、文化科普等多种设施。主要出入口的位置和规模，应与城镇交通和游人走向、流量相适应。应结合城镇综合防灾要求，设置应急避险场地与设施。

    - 沿街带状绿地的规划控制要求

规划以下限控制，绿化用地面积应大于65%。应注重街景效果；应设置休憩设施，可设置儿童游戏、运动康体、文化科普、公共服务设施。

  - 绿化建设要求

    - 绿化建设要求

合理确定乔灌草比例，公园绿地的乔灌木比例达到70%，以乡土树种为主，增强绿化的生态维护功能。植物种类选择注重夏季遮荫与冬季透光的结合，植物种植注重防风与通风的结合，同时发挥滞尘、防噪、净化空气的作用，提高绿化的综合服务功能。植物搭配要形成丰富的层次、优美的形态以及与环境氛围相协调的色彩，并注重季相的变化，发挥绿化的景观塑造功能。

表 7-1  各类用地绿化建设控制指标

| 序号 | 用地类别 | 每100平方米绿地乔木数量（株） | 本地植物指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | ≥3 | ≥0.8 |
| 2 | 公共管理与公共服务用地 | ≥3 | ≥0.8 |
| 3 | 交通运输用地 | ≥3 | ≥0.8 |
| 4 | 商业服务业用地 | ≥2 | ≥0.7 |
| 5 | 绿地与开敞空间用地 | ≥4 | ≥0.8 |

    - 植物配置

植物配置以“春夏有花，四季见绿”为原则，形成多层次、多季相、多色彩的植物群落。各类公园绿地宜优先选用本地植物，突出地方特色，强化绿化景观的可识别性和多样性，保持生态系统的完整性、自然性和原真性，并注重绿化维护的经济性。主要景观为中型近自然树林群落、缀花草地、季节性雨水湿地和活动草坪，构建塘、林、草等多元素融合的城市复合生境。采用人工与自然相结合的方法，构建生态护岸，形成复合水生生境。城市公园不应选用有毒、有刺激性气味或具有较高致敏风险的花木。儿童与老年人活动设施周边应选用耐践踏的草坪，并配合选用落叶乔木以利于夏季遮阳与冬季日照。

- 工业和仓储用地

  - 现状与问题

    - 白云矿区企业的总体特征

- 工业主导，第二产业占比超过2/3

企业数量按注册资金总量划分，第二产业超过2/3，第三产业不超过1/3，第一产业几乎没有。

- 头部企业与尾部企业隆起，中部企业亟待提升

按注册资本金分布，小于10万元的有782家，1000万元以上的有255家，而10万到1000万元之间的企业较少。

图9-1 现状企业分析图

    - 现状工业和仓储用地规模与分布

现状工业用地总面积20.61公顷，分散在城区边缘，单幅工业用地面积较小，不利于工业用地的集约利用，影响城市环境品质。

现状规划范围内无仓储用地，西侧范围外有少量品质偏低或处于建设初期的货运服务，不满足未来产业发展配套的物流服务需求。

图9-2现状工业及仓储用地分布图

    - 工业用地规划原则

坚持“集中连片、安全韧性”的原则，工业用地应满足土地集约利用与污染防护要求，工业区配套设施应充分考虑区位、产业门类、就业人口等因素，满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性需求。

    - 仓储用地规划原则

坚持“有利于交通运输、方便生产生活服务”的原则，发挥白云鄂博矿区城区连接城市，服务各矿区、产业园区作用，结合其他产业园区用地布局、道路交通、基础设施建设等相关内容，科学规划用地交通组织，及与城镇和对外交通的衔接。

  - 工业用地

    - 城区内设置厂房的可行性说明

路径一：发展允许园外布局项目——电力、制氢加氢站。根据内蒙古自治区工业和信息化厅《关于全面加强全区工业园区管理的意见》内工信园区字〔2022〕428号，除矿山、电力等特殊项目外，新建工业项目原则上要统一布局在工业园区内。根据《内蒙古自治区能源局内蒙古自治区应急管理厅内蒙古自治区工业和信息化厅关于加快推进氢能产业发展的通知》内工信园区字〔2024〕126号，在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站。

路径二：申请工业园区扩区调区。依据内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区工业园区管理办法》的通知，符合条件的工业园区可根据主体功能区划和建设发展需要，稳步有序扩大规划面积或调整区位。国家级工业园区扩区或调区，在履行现场核查、部门会商程序后，由自治区人民政府报请国务院审批。因为白云园区级别较高，审批时间时间长，是否达到扩区条件存在不确定性。

路径三：申请高新技术特色产业基地。依据内蒙古自治区科学技术厅关于印发《内蒙古自治区高新技术特色产业 基地认定管理办法》的通知 内科发新字〔2017〕9号，基地应具备以下要求：“申报主体已组织制定较完善和可行的基地建设工作方案，编制了可行的基地建设规划（发展目标要先进、科学、合理并且通过努力可实现），主导产业已纳入当地发展规划，并有相配套的扶持政策措施。申报主体已组建基地领导机构，设立了协调机制，并有职责明确的日常管理机构。基地主导产业属于自治区鼓励发展的重点产业领域，符合国家产业政策导向，特色鲜明，比较优势明显，竞争力强，在节能、环保及公共安全等方面符合国家和自治区产业政策及相关规定。基地具有良好的高新技术特色产业基础，特色产业关联产品合计年销售收入达5000万元以上。初步形成市场机制作用下的骨干企业与关联企业联系密切、分工协作的合理格局，以及较为完整、上下游互动频繁的产业链条，拥有2家及以上骨干企业，以及3家以上与之相配套的中小企业和技术服务机构。具有较好的科技服务体系，有支撑基地发展的创新创业科技服务机构和产业发展促进机构，开展研究开发、技术转移、检验检测、创业孵化、知识产权、科技金融、人才培训等相关工作。有自治区级及以上重点实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心、企业研发中心、新型科技研究开发机构等研发创新机构的优先认定。”产业类型上符合，发展阶段上类似，推荐考虑。

    - 工业用地规模与位置

规划范围内工业用地主要位于地质道两侧，用地面积16.76公顷，占规划区建设用地总面积的 2.62%。

图9-3工业用地规划图

  - 仓储用地

    - 仓储用地规划说明

现有沿线货运服务品质偏低或处于建设初期，规划把握国道经济机遇，将现状货车停车及汽修产业集聚区地块布局为货运服务功能，打造服务片区的综合型物流仓储集聚区。

    - 仓储用地规模与位置

规划范围内物流用地主要为物流仓储用地与储备库用地，用地面积26.87公顷，占规划区建设用地总面积的4.20%。物流仓储用地位于白云鄂博大街西段北侧；储备库用地为路政养护储备库，位于白云鄂博大街东段南侧。

图9-4 仓储用地规划图

  - 产业准入正面清单

    - 准入产业门类

推动稀土前端产业链高质量发展，在稀土化合物、稀土金属及合金、稀土磁性材料、功能陶瓷材料等材料冶炼、压延加工形成产业发展新增长点。

围绕稀土产业、硅产业前端产业链环节设备需求，发展矿山机械、冶金专用设备、陶瓷制品生产专用设备等配套产业。

引导先进制造业、研发平台、科技孵化器、重点发展产业领域的总部项目以及具有关键技术和先进工艺等能促进本地传统产业转型升级的项目落地。

其他属于《白云鄂博矿区产业招商名录》、且满足在规划范围内落地所需的相关政策、要求的产业。

    - 准入条件

不能对居住和公共环境造成严重干扰、污染和安全隐患。工业用地项目投入产出指标和建设强度指标应满足国家、省、市、区设置产业用地下限标准。

  - 产业准入负面清单

    - 禁止类产业

禁止自动化程度低、工艺装备落后等本质安全水平低的项目入驻;禁止项目只引进生产设备及其工艺包，未配套引进与其相关的安全包与控制技术,拼凑式设置安全设施以及生产工艺安全防控系统。

禁止《危险化学品安全生产淘汰落后技术装备目录（第一批）》中禁止类的技术装备项目入驻。

禁止严重影响区域大气环境质量且难于治理的大气污染型项目入驻。

禁止涉及重金属排放且不符合内蒙古自治区重金属污染综合防治相关要求的项目入驻。

    - 限制类产业

严格控制不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准;不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备的项目。

严格控制涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基苯、氯酸铵等爆炸危险性化学品项目。

严格控制涉及《特别管控危险化学品目录》（第一版）、《国家重点监管危险化学品名录》、《优先控制化学品名录》的建设项目。

- 综合交通

  - 交通交通现状及问题

总体来看，现状道路的交通整体骨架完整，但局部路网支撑性不足。

- 道路线形与规划吻合，存在高峰拥堵现象

将现状道路与上轮规划的道路线形进行对比分析，现状道路线形基本吻合上轮控规，有部分有偏差的道路走向也与规划道路基本一致。 通过与本地居民的访谈调查与实地踏勘调研情况结果显示，约2/3居民认为交通畅通，21%认为早晚高峰有拥堵。

图10-1 现状道路线型与上版控制性详细规划比较

图10-2 现状道路红线宽度与上版控制性详细规划比较

- 道路红线宽度未达预期，局部道路质量待提升

将现状道路与上轮规划的道路红线宽度进行对比分析，得出结论：现状道路宽度大多小于规划宽度。经实地踏勘调研，部分外围道路和次级道路的路面质量有待提升。

- 路网内部结构不均衡，“最后一公里”末端交通待优化

现状道路的整体道路网密度为4.3km/km²，与国家标准相距较远。结构上，主次支路长度比为1:0.8:1，与理想的“正三角”(主干路＜次干路＜支路）结构仍有差距，次支路网相对不足。

- 支路网间距跨度大，影响地块的合理尺度

多个“大地块”影响整体交通组织原因在于土地出让时对于内部交通组织缺少考虑。项目拼贴导致“大地块”，不乏500×500m、4000×400m的地块，街区内部联系不通畅。

图10-3 白云鄂博城区典型地块尺度比较

- 交通空间功能混杂，静态及绿色交通待提升

道路空间功能混杂互相影响。主要道路的“公共化”导致街道需要集成停车休息、快递集散、沿街经营等等功能，人行、车行都受影响。

消防通道建设不完善。例如十一工地访谈反映紧急情况下救援疏散有影响，老旧小区4米宽消防通道难以保证。

静态交通停车功能供给不足。近50%居民反映停车难，居住内部配建车位不足，公共停车场数量、面积均不足。

慢行交通满意度一般，制约了绿色交通比例提升。

图10-3 白云鄂博城区现状停车问题分析

  - 规划控制要求

    - 规划原则

构建白云矿区城区“畅达、绿色、多元”的现代化城市综合交通体系。

原则①：联通畅达

顺畅、通达链接城市内外以及城区 内部各板块是交通体系需要实现的首要任务。以骨架交通网来引导城区的发展方向，依托城区中心，与社区中心、公共服务设施有机结合布置，围绕火车站和汽车客运站建设综合交通枢纽，构筑现代化综合交通体系。

原则②：绿色交通

建立与环境、资源相适应的可持续发展交通体系，推动节能减排， 创造条件支持新能源交通方式的发展。

原则③：多元体系

引导从当前小汽车为主的交通模式转变为多元协调的交通体系。大力发展公共交通、建立公共交通与个体交通(步行、自行车、小 汽车等)一体化、多元化协调发展体系，并具有立体、多样化的换乘系统。

    - 规划思路

对外交通方面，对外交通廊道应结合上位规划及外围相接区域的通道规划，合理衔接；城市道路方面，应结合规划用地，针对公服及居住、商业等不同用地特点，进行相应的规划；道路断面方面， 应充分考虑慢行空间的需求，并分板块分离机动车、非机动车和行人。

    - 规划策略

策略①：成环成网

应对问题：城区北部道路密度不足。进出交通依赖矿山路，缺乏支路分摊矿山路交通压力。 城区南部的白云鄂博大街以南路网未成型。城区中部的封闭地块多，片区内部道路交通复杂。

解决策略：外围通过增加环路纾解通过式交通量。内部适当补齐城区南部路网密度，强化片区对各方向的联系；结合低效用地整理，打开封闭住区、厂区边界，增密大尺度街区内部道路。

图10-4 规划新增与保留道路分析图

策略②：小街区密路网模式

应对问题：大骨架基本成形，支路网不完善，“毛细血管”不通畅。

解决方法：以弹性管控的方式，对支路及建议性道路线位进行实线/虚线预留 对于明确可以实施的，实线预留。对于未来确有需求、但实际上难以准确落位的道路，进行弹性预留（可结合地块开发的需要进行调整/取消，取消弹性路网前应征得相关管理部门的同意）。

图10-5 弹性路网管控与分布图

  - 道路网络

    - 对外交通

规划区对外区域交通为“一环、一横、两纵”结构。

①一环：即北环路，向西联系苏木图。

②一横：即稀土大街，向西至巴彦淖尔。

③两纵：白云鄂博大街：向南至百灵庙。Y099：向南至包头市区。

    - 内部交通

按照道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能等，将规划道路分为主干路、次干路和支路 3 个等级，规划形成“网格式”路网格局。

规划内部路网密度（含弹性支路）为5.33km/km²，其中主干路网密度为 1.34km/km²，次干路网密度为1.56km/km²，支路网密度为2.43km/km²。

规划内部路网形成“七横七纵”的中心城区路网骨架。横向骨架（从北到南）：矿山路、规划路、稀土大街、白云鄂博大道、新元街、新城街、335国道；纵向骨架（从西到东） ：西环路、规划一路、丁道衡路、正阳路、广场西路、百灵道、地质道。

主干路红线宽度为 26-40 米，是区内核心组团间的交通骨架，规划横断面主要为三块板与四块板形式。

次干路红线宽度为 24-36 米，是各功能组团间相互联系的主要道路，规划横断面主要为两块板与三块板形式。

支路红线宽度为 10-15 米，主要功能为连接次干道与各地块间短距离交通，规划横断面主要为一块板与两块板形式。

图10-6 道路交通规划图

表10-1 道路规划一览表

| 序号 | 道路名称 | 类别 | 走向 | 长度(m) | 红线宽度 (m) | 道路起止 | 控制类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀土大街 | 主干路 | 东西 | 3267 | 30；26 | 纵一路-北环路 | 刚性 |
| 2 | 白云鄂博矿大街 | 主干路 | 东西 | 2812 | 36 | 稀土大街-百灵道 | 刚性 |
| 3 | 通阳道 | 主干路 | 南北 | 1393 | 30 | 横一路-白云鄂博大街 | 刚性 |
| 4 | Y099 | 主干路 | 南北 | 1175 | 40 | 白云鄂博大街-G335 | 刚性 |
| 5 | 矿山路 | 次干路 | 东西 | 2730 | 24 | 纵一路-北环路 | 刚性 |
| 6 | 横十二路 | 次干路 | 东西 | 2378 | 24 | 纵二路-白云鄂博大街 | 刚性 |
| 7 | 丁道衡路 | 次干路 | 南北 | 1657 | 24 | 矿山路-横十二路 | 刚性 |
| 8 | 纵一路 | 次干路 | 南北 | 993 | 36 | 矿山路稀土大街 | 刚性 |
| 9 | 纵二路 | 次干路 | 南北 | 799 | 24 | 白云鄂博大街-G335 | 刚性 |
| 10 | 广场西路 | 次干路 | 南北 | 1509 | 24 | 稀土大街-横十二路 | 刚性 |
| 11 | 百灵道 | 次干路 | 南北 | 2594 | 24 | 矿山路-白云鄂博大街 | 刚性 |
| 12 | 地质道 | 次干路 | 南北 | 1132 | 24 | 矿山路-横九路 | 刚性 |
| 13 | 横一路 | 支路 | 东西 | 1615 | 15 | 纵一路-纵十一路 | 刚性 |
| 14 | 横二路 | 支路 | 东西 | 1007 | 13 | 纵一路-通阳道 | 局部弹性 |
| 15 | 横三路 | 支路 | 东西 | 229 | 10 | 通阳道-纵六路 | 刚性 |
| 16 | 横四路 | 支路 | 东西 | 426 | 15 | 纵六路-纵九路 | 刚性 |
| 17 | 横五路 | 支路 | 东西 | 255 | 15 | 纵九路-百灵道 | 刚性 |
| 18 | 横六路 | 支路 | 东西 | 548 | 15 | 百灵道-地质道 | 刚性 |
| 19 | 横七路 | 支路 | 东西 | 713 | 13 | 白云鄂博大街-丁道衡路 | 弹性 |
| 20 | 民族路 | 支路 | 东西 | 830 | 15 | 丁道衡路-广场西路 | 刚性 |
| 21 | 横八路 | 支路 | 东西 | 350 | 13 | 通阳道-广场西路 | 刚性 |
| 22 | 横九路 | 支路 | 东西 | 786 | 15 | 纵九路-地质道 | 刚性 |
| 23 | 横十路 | 支路 | 东西 | 684 | 15 | 白云鄂博大街-百灵道 | 弹性 |
| 24 | 横十一路 | 支路 | 东西 | 2007 | 15 | 纵二路-白云鄂博大街 | 局部弹性 |
| 25 | 纵三路 | 支路 | 南北 | 1345 | 15 | 横二路-横十二路 | 弹性 |
| 26 | 纵四路 | 支路 | 南北 | 162 | 15 | 横一路-矿山路 | 刚性 |
| 27 | 纵五路 | 支路 | 南北 | 486 | 13 | 矿山路-稀土大街 | 刚性 |
| 28 | 纵六路 | 支路 | 南北 | 280 | 10 | 横四路-稀土大街 | 刚性 |
| 29 | 纵七路 | 支路 | 南北 | 252 | 15 | 矿山路-横四路 | 刚性 |
| 30 | 纵八路 | 支路 | 南北 | 230 | 10 | 横一路-矿山路 | 弹性 |
| 31 | 纵九路 | 支路 | 南北 | 590 | 15 | 矿山路-稀土大街 | 刚性 |
| 32 | 纵十路 | 支路 | 南北 | 270 | 10 | 横一路-矿山路 | 弹性 |
| 33 | 纵十一路 | 支路 | 南北 | 545 | 13 | 北环路-矿山路 | 刚性 |
| 34 | 纵十二路 | 支路 | 南北 | 660 | 13 | 矿山路-横九路 | 刚性 |
| 35 | 纵十三路 | 支路 | 南北 | 325 | 13 | 北环路-矿山路 | 刚性 |
| 36 | 纵十四路 | 支路 | 南北 | 213 | 13 | 北环路-矿山路 | 刚性 |
| 37 | 纵十五路 | 支路 | 南北 | 356 | 13 | 横十一路-横十二路 | 刚性 |
| 38 | 纵十六路 | 支路 | 南北 | 365 | 13 | 横十一路-横十二路 | 刚性 |
| 39 | 纵十七路 | 支路 | 南北 | 386 | 13 | 横八路-广场西路 | 刚性 |

  - 道路横断面

道路横断面主要根据各交通流的特征，通过相应隔离措施进行板块划分，实现各行其道，减小相互之间干扰。

    - 主干路

主干路规划红线宽度26-40m，规划横断面主要为三块板或四块板形式。

图10-7 主干路断面规划图

    - 次干路

次干路规划红线宽度24-36m，规划横断面主要为两块板形式。36m断面与主干路B-B类型一致。

图10-8 次干路断面规划图

    - 支路

支路规划红线宽度10-15m，规划横断面主要为一块板形式。

图10-9 支路断面规划图

  - 道路交叉口控制

规划范围交叉口均为平面交叉。平面交叉口路缘石半径一般按以下要求控制：主干路 10-15 米，次干路 8-10 米，支路 5-8 米。各道路交叉口路缘石转弯半径应根据相交道路性质、行车速度要求、现状周边建设情况等综合确定，应尽量选取小转角半径，以节约土地，同时可限制车辆转弯速度，避免车速过快。除支路与支路相交可不设信号灯外，其他道路相交均采用信号交叉口，交通量较大时 可采用路内拓宽机动车道方式，必要时拓宽交叉口路段红线增加进口和出口车道数，提高通行能力；交通量较小的支路相交路口采用无控交叉口，以交通标志线合理划分路权，保障交通安全。

表10-2 道路红线转弯半径控制表（m）

| 相交道路等级 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 10-15 | 8-10 | 5-8 |
| 次干路 | 8-10 | 8-10 | 5-8 |
| 支路 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |

  - 机动车开口控制

城市道路上机动车开口应符合下列规定： 交叉口有展宽段时，不得在交叉口展宽段和展宽渐变段范围内设置机动车开口；交叉口无展宽段时，主干路上距离平面交叉口不应小于 80 米、次干路上不应小于 50 米、支路上不宜小于 30 米；建设项目用地相邻道路为两条或两条以上时，开口应选择较低一级城市道路，宜远离交叉口；相邻建设用地的建筑宜共建机动车出入口通道。

  - 慢行交通

规划以慢行路网串联片区公共服务设施和公园绿地，满足居民日常出行、休闲和其他功能需求，沿城市道路成网络状布置。

  - 停车管控

    - 公共停车场

片区常住人口为3.0万人，根据根据《城市综合交通体系规划标准》，机动车公共停车面积按人均 0.5 ㎡至1.0 ㎡计算，考虑片区实际需求，规划取上限标准。

图10-11 停车设施规划图

公共停车场的布局应符合“小型、分散、就近服务”的原则。规划设置规划 9处独立占地停车场，每处停车面积在1500-5200m2，总面积 约3.07公顷，共计提供公共停车位约1200个。

表10-3 交通设施配置一览表

| 序号 | 交通配套设施类型 | 占地形式 | 交通配套设施名称 | 级别 | 用地面积(m²) | 建筑面积(m²) | 规划状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会停车场 | 独立 | 停车场1 | — | 5216 | —— | 规划 |
| 2 | 社会停车场 | 独立 | 停车场2 | — | 3927 | —— | 规划 |
| 3 | 社会停车场 | 独立 | 停车场3 | — | 2455 | —— | 规划 |
| 4 | 社会停车场 | 独立 | 停车场4 | — | 3597 | —— | 规划 |
| 5 | 社会停车场 | 独立 | 停车场5 | — | 1551 | —— | 规划 |
| 6 | 社会停车场 | 独立 | 停车场6 | — | 2912 | —— | 现状 |
| 7 | 社会停车场 | 独立 | 停车场7 | — | 2870 | —— | 规划 |
| 8 | 社会停车场 | 独立 | 停车场8 | — | 4870 | —— | 规划 |
| 9 | 社会停车场 | 独立 | 停车场9 | — | 3325 | —— | 规划 |

    - 配建停车位

建设项目应配建与其规模相应的机动车停车场（库）和非机动车停车场（库）。配建的停车场（库）建成后不得改变使用性质，配建标准不得低于下表的规定。

表10-4 建筑物配建停车场面积控制表

| 建筑类别 |  | 计算单位 | 机动车 | 自行车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高、中档旅馆 |  | 车位/客房 | 0.7 | 0.8 |
| 普通旅馆(招待所) |  | 车位/客房 | 0.5 | 0.5 |
| 餐饮、娱乐 |  | 车位/100m2建筑面积 | 3 | 4 |
| 商业办公楼(写字楼) | <2000m2 | 车位/100m2建筑面积 | 1.5 | 3 |
|  | >2000 m2 |  | 1 |  |
| 普通办公楼 |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.6 | 4 |
| 商业大楼 |  | 车位/100m2建筑面积 | 1 | 8 |
| 肉、菜、农贸市场 |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.8 | 8 |
| 大型体育场馆 (馆>4000座)(场≥15000座) |  | 车位/100座 | 5 | 30 |
| 小型体育场馆 (馆<4000座)(场<15000座) |  | 车位/100座 | 3 | 30 |
| 影剧院 |  | 车位/100座 | 6 | 40 |
| 展览馆 |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.8 | 5 |
| 医 院 |  | 车位/100m2建筑面积 | 1.0 | 5 |
| 游泳区、渡假村 |  | 车位/1公顷占地面积 | 8-12 | 1.5 |
| 城市公园 |  | 车位/1公顷占地面积 | 5 | 20 |
| 火车站 |  | 车位/高峰日每千旅客 | 75 | 4 |
| 二类住宅 |  | 车位/户 | 1.0 | 3 |

(注1.公租房、廉租房按0.5/户计算停车位。2.地下停车位占总停车位的比例不低于60%)

  - 公共充电设施

结合社会公共停车场（库）按不少于 10%的停车位配建公共充电桩。新建住宅配建停车位应 100%预留充电设施建设安装条件。

  - 其他交通配套设施

    - 火车站

保留现状三等火车站一处，位于矿山路西侧，总面积1.2公顷。

    - 汽车客运站

保留汽车客运站一处，位于通阳道西侧，总面积1.6公顷。

    - 公交场站

规划2处公交场站：一处位于民族路南侧，主要服务包钢职工通勤；一处位于地质道与稀土大街交叉口西南角，主要服务全体居民出勤，总面积2.9公顷。

图10-11 交通场站规划图

表10-5 交通场站布局一览表

| 序号 | 交通配套设施类型 | 占地形式 | 交通配套设施名称 | 级别 | 用地面积(m²) | 建筑面积(m²) | 规划状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对外交通场站 | 独立 | 火车站 | 三等站 | 12385 | —— | 现状 |  |
| 2 | 对外交通场站 | 独立 | 汽车客运站 | 区级 | 16000 | —— | 现状 |  |
| 3 | 公共交通场站 | 独立 | 公交场站1 | 区级 | 10287 | —— | 现状 |  |
| 4 | 公共交通场站 | 独立 | 公交场站2 | 区级 | 19139 | —— | 规划 |  |

- 市政基础设施

  - 给水工程规划

    - 现状概况

- 水源概况

现状水源地主要有4处，分别为白音布拉格水源地、黑脑包水源地、塔令宫水源地和艾不盖水源地，均为地下水源。

白音布拉格水源地建于1957年，现状有3座取水井，日取水量1400~1600立方米，年取水量约47~56万立方米。原水管线长度约26千米，沿途设2座加压泵站、1座高位水池。

黑脑包水源地建于1973年，现状有2座取水井，由于经过46年的采水，现状有1口取水井已干枯无法采水，于2011年关闭使用。现状日取水量1500~1800立方米，年取水量约64~68万立方米。原水管线长度约35千米，沿途设4座加压泵站。

塔令宫水源地建于1992年，现状有两座取水井，日取水量4500立方米，年取水量约155万立方米。原水管线长度约55千米，沿途设3座加压泵站、1座高位水池。

艾不盖水源地建于1992年，现状有1座取水井，日取水量550立方米，年取水量约16~20万立方米。原水管线长度约32千米，沿途设1座加压泵站、1座高位水池。

- 水厂概况

规划区用水来自矿区净水厂。矿区净水厂位于城区西北部，总占地面积约31.05亩，于2019年开建，建成于2020年，总投资约6051.6万元，日供水量为9000立方米。

- 供水管网

矿区净水厂供水管总长约8千米，主要沿矿山路、丁道衡路、稀土大街等道路敷设，供水管径为DN150~DN300。

    - 规划依据

1.《城市给水工程项目规范》（GB55026—2022）；

2.《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016）；

3.《室外给水设计标准》（GB50013—2018）。

    - 规划原则

原则①：利用现状。结合现状给水厂站和给水管道进行规划，充分利用现有给水设施，节约工程投资。

原则②：适度超前。给水厂站及管道规划应适度超前，为城市的发展留有一定的发展空间。

原则③：区域协调。与上层次规划、专项规划相协调，给水设施与周边相邻区域合理衔接，并协调一致。

    - 用水量预测

规划区人口3万人，单位人口综合生活用水量指标取110升 /（人·日），管网漏损率按10%考虑，规划区综合生活用水量约3630立方米/日，其他类用地用水量5430立方米/日，不可预见水量按10%考虑，用水量约9966立方米/日。

表11-1  其他用地用水量一览表

| 序号 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 用水量指标 （m³/ha·d） | 用水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用地 | 16.76 | 30 | 502.8 |
| 2 | 仓储用地 | 26.87 | 20 | 537.4 |
| 3 | 交通运输用地 | 103.16 | 20 | 2063.2 |
| 4 | 公用设施用地 | 20.22 | 25 | 505.5 |
| 5 | 绿地与开敞空间 | 182.14 | 10 | 1821.4 |
| 合计 |  |  |  | 5430.3 |

    - 供水设施规划

- 水源及水厂规划

规划水源地维持现状，规划保留白音布拉格水源地、黑脑包水源地、塔令宫水源地和艾不盖水源地。

规划保留现状自来水厂，供给规划区用水。

- 给水管网规划

规划保留现状供水管网的格局，由水厂向东南方向新敷设一根DN300供水干管接入城市供水系统，确保形成两路供水，其他结合道路敷设DN150~DN200供水支管。

图11-1  给水工程规划图

  - 污水工程规划

    - 现状概况

规划区现状有污水厂1座，位于矿山路以南、炸药运输专线以西，占地面积约4.18公顷，处理规模5000吨/日。

规划区现状有5座污水提升泵站。

规划区已建设污水主干管2条，一条沿矿山路，管径为d500~d800，另一条沿鄂博大街—地质道，管径为d800~d1000。其他随路建设污水管，管径为d300~d600，城区共建设污水管16.15千米。

    - 规划依据

1.《城乡排水工程项目规范》（GB55027—2022）

2.《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；

3.《室外排水设计标准》（GB50014—2021）。

    - 规划原则

原则①：利用现状。结合现状污水管道进行规划，充分利用现有污水设施，节约工程投资。

原则②：设施现行。污水处理厂站及管道规划应适度超前，为城市的发展留有一定的发展空间。

原则③：周边协调。与上层次规划、专项规划相协调，污水设施与周边相邻区域合理衔接，并协调一致。

    - 污水量测算

- 规划标准

按照污水收集率100%、污水排放系数0.9、给水日变化系数1.4、地下水入渗量按污水量的10%设置规划目标。

- 污水量预测

规划区最高日污水量为4797立方米/日，规划区平均日污水量为3426立方米/日。

    - 污水工程规划

- 污水处理设施规划

规划区近期保留现状污水处理厂，规模5000吨/日。

- 污水收集系统规划

规划保留沿矿山路、白云鄂博大街-地质道已建设污水主干管2条，其他道路敷设污水管d400~d500污水管。

图11-2  污水工程规划图

  - 雨水工程规划

    - 现状概况

规划区属艾不盖河流域，城区已建道路下敷设有d400~d1200的雨水管，雨水管总长约14.17km，分段排入周边沟塘。

    - 规划依据

1.《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；

2.《室外排水设计标准》（GB50014—2021）；

3.《防洪标准》（GB50201—2014）。

    - 规划标准

- 暴雨计算公式

暴雨计算公式为Q = q·ψ·F (l/s)

式中：q—设计暴雨强度（l/s·hm2），采用包头市暴雨强度公式:

q=220.81+0.985lgPt+5.40.85

式中：ψ—综合径流系数，F—汇水面积（hm2），P—设计降雨重现期（a），t—降雨历时（min）

- 综合径流系数

综合径流系数按下表规定取值。

表11-2  综合径流系数参数取值表

| 区域情况 | 径流系数(ψ) |
| --- | --- |
| 城市建筑密集区(中心区) | 0.60-0.85 |
| 城市建筑较密集区(一般规划区) | 0.45-0.60 |
| 城市建筑较稀区(公园、绿地等) | 0.25-0.45 |
| 城市道路 | 0.9 |

- 设计重现期

设计降雨重现期应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素，经经济比较后选取，经济条件较好，且人口密集、内涝易发的城镇，宜采用规定的上限。

表11-3  雨水管设计重现期（年）

| 城区类型 城镇类型 | 中心 城区 | 非中心城市 | 中心城区的重要地区 | 中心城区地下通道和下沉式广场等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特大城市 | 3~5 | 2~3 | 5~10 | 30~50 |
| 大城市 | 2~5 | 2~3 | 5~10 | 20~30 |
| 中等城市和小城市 | 2~3 | 2~3 | 3~5 | 10~20 |

根据实际情况，新建及改造雨水管道设计重现期取3年，现状保留雨水管道按照2年一遇重现期考虑。

- 降雨历时

设计降雨历时包括地面集水时间t1 和管渠内流行时间t2两部分，即：

t =t1+t2 (min)

式中：t1—地面集水时间（min），应根据汇水距离、地形坡度和地面种类计算确定，一般采用5min~15min；t2—管渠内雨水流行时间（min）。

    - 雨水管网规划

雨水管道均为重力自流，规划保留现状雨水管，沿其他道路规划d500-d1000雨水管，就近排入周边沟塘。

图11-3  雨水工程规划图

  - 供电工程规划

    - 电力现状

- 变电站概况

规划区供电电源为现状220千伏望海变、110千伏白云变。

- 高压电力线

规划区东侧绿带内架设110kV望白线、包白线、固白线各1回。

- 中压电力线

中压电力线现状主要有云安线、白河线、住宅线、白中线、白宝线、水源线、望节线、鲁风线等，主要为架空线，局部为电缆。

    - 规划依据

1.《城市电力规划规范》（GB/50293—2014）；

2.《供配电系统设计规范》（GB/50052—2009）；

3.《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)

    - 规划原则

原则①：按需定用。以预测用电负荷为依据，适度超前规划变配电、电力通道等基础设施。

原则②：集约紧凑。采取先进技术和设备集约布置变配电设施，中压线路采用电缆方式集中敷设在地下电力通道内。

原则③：统筹协调。与上层次规划、专项规划相协调，变配电设施、电力通道与周边相邻区域合理衔接，并协调一致。

    - 负荷预测

依据城市规划用地指标，采用地均负荷指标法测算，考虑同时用电系统为0.7，规划区总用电量为6.43万千瓦。用电量预测详见下表。

表11-4  用电量测算一览表

| 序号 | 用地名称 | 面积（ha） | 用电量指标(kw/ha) | 用电量（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 144.79 | 200 | 28958 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 69.46 | 300 | 20838 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 57.7 | 500 | 28850 |
| 4 | 工矿用地 | 16.76 | 300 | 5028 |
| 5 | 仓储用地 | 26.87 | 30 | 806.1 |
| 6 | 交通运输用地 | 103.16 | 15 | 1547.4 |
| 7 | 公用设施用地 | 20.22 | 200 | 4044 |
| 8 | 绿地与开敞空间 | 182.14 | 10 | 1821.4 |
| 合计 |  |  |  | 91892.9 |

    - 电源规划

规划区220kV电源为规划区东南侧望海变，110kV电源为规划区东北侧白云变。

    - 高压电网规划

规划保留现状110kV望白线、包白线、固白线电力架空线，廊道宽度15~25米。

    - 中压电网规划

规划沿各道路预留10kV电力线通道，新建10kV电力线埋地敷设。电力线路原则上沿道路的东侧、南侧绿化带或人行道敷设，与弱电线路分设在道路的两侧。单元内电缆沟断面应根据10kV电缆数量确定。

在城网建设中，结合城网用电负荷情况，合理的选择使用开闭所，可以保证供电可靠性，规划建设开闭所14处。

图11-4  供电工程规划图

  - 通信工程规划

    - 通信现状

- 通信局所

规划区现状有移动机房3处，其中矿山路机房与营业厅合建，总建筑面积约1000平方米，其中机房建筑面积约50平方米，稀土大街端局面积约40平方米，矿山公园端局面积约60平方米。现状有电信机房1座，与营业厅合建，其中机房面积约200平方米。现状联通机房1处，与营业厅合建，其中机房面积约100平方米。

- 通信线路

规划区道路下随路建设有通信电缆，供电信、移动、联通等运营商借用，部分沿道路建设有通信架空线。

    - 规划依据

1.《城市通信工程规划规范》（GB/T50853—2013）；

2.《通信线路工程设计规范》（GB51158—2015）；

    - 规划原则

原则①：按需定用，适度超前。选取合适指标预测通信业务，并以此为基础按照“少局址，大容量”通信机楼的组网原则，适度超前地规划通信设施用地；以广泛使用的光纤为主导传输介质，适度超前地规划通信管道容量。

原则②：共建共享，统筹兼顾。针对多家通信企业平等竞争的独特格局，所有单独占地的通信设施均需兼顾其它通信企业的需求，所有附设式通信接入网及管道等设施均需共建共享。

原则③：提高标准，入地敷设。所有通信线路均需入地敷设，集中敷设在地下公共通信管道内，统一规划并统一建设网状通信管道系统，满足各种城域网的使用要求。

    - 电信容量预测

移动通信用户量按130卡号/百人，移动用户量为3.9万户；宽带用户按50户/百人，宽带用户量为1.5万户；固话按60线/ 百人，固话量为1.8万户；有线电视用户按3人一个用户，每户两个端口，有线电视用户量2.0万户。

    - 通信基础设施规划

- 邮政局所

规划保留现状邮政局所3处。邮政局所可采用附设式，附设于其它公共建筑物中，每座需建筑面积不小于200m²控制。

- 通信汇聚机房

规划区保留现状机房5处，不独立占地，各运营商采用购买或租赁等市场化模式解决。鼓励各运营商之间采用共建共享模式。

- 数据通讯网

规划区内数据接入可通过多种方式。居住区用户以LAN接入为主，每个居住区及住宅楼需适当预留数据机房，每个居住区内预留8~15m²。

- 道路管孔

规划沿道路下敷设4~16孔通信管道，通信管道采用PVC-φ110塑料管，规划通信管线与电力线隔路布置，沿道路的西侧和北侧埋地敷设，管道埋深为0.8~1.2米。

- 共建基站

规划区内基站采用共建共享形式，基站服务半径按500~800米控制。规划区共建基站8座，每个基站需在距离天线较近的地方预留移动通信的设备机房，每个设备机房需建筑面积约20~40平方米。

图11-5  通信工程规划图

  - 燃气工程规划

    - 燃气现状

- 燃气设施

规划区现状建设有L-CNG和LNG加气合建站1座，并设置LNG储配装置区，LNG气化输配装置区，占地面积约为23564.43m2。

- 燃气管网

现状沿百灵道、白云鄂博大街、丁道衡路等道路建设DN150~DN300的中压管道。

    - 主要规划依据规范

- 《城镇燃气设计规范》（GB50028—2006）2020年版；

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）；

- 《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）。

    - 规划原则

原则①：协调衔接。与周边的燃气设施、供气管网进行衔接，既能保障本区用气供应，又能保证周边用气供应。

原则②：合理布局。积极发展管道供气，结合规划区实际情况，进行负荷预测、设施布局、管网设计。

    - 用气量预测

用气量按每年每人100Nm3，商业等其他用量按居民用气量30%考虑，不可预估量按10%考虑，规划区年用气量约429万Nm3。

    - 压力级制

根据供气规模和供气半径，并结合规划区的具体情况，确定城区的输配管网压力级制为中压A 一级。中压干管起点压力为0.4 Mpa，中压干管末端压力为0.2 Mpa。

    - 气源规划

规划区气源为CNG、LNG及长输管线气源。

    - 天然气管道规划

规划天然气管道在主要道路下尽量布置成环状，规划中压管管径为DN150~DN400mm。燃气户外管道采用耐腐蚀的PE管，户内管采用水煤气镀锌钢管。

    - 场站设施规划

规划保留现状CNG、LNG站。

中—低压调压箱按每2500户民用户设一座中低压调压箱，服务半径600米。根据用户分布情况及用气要求的不同，设置区域或专用中—低压调压房或楼栋式调压箱，由城市中压燃气管道接管。中—低压调压房每处占地10m2，周边防护距离6m。民用及公建用户经调压计量后低压进户使用。

图11-6  燃气工程规划图

  - 供热工程规划

    - 供热现状

- 供热设施

城区供热由金源热力公司和中浩热力两家企业负责供热，城区西侧为金源热力公司服务范围、城东属于中浩热力服务范围。

金源热力热源厂为燃煤锅炉房，锅炉房配备2台锅炉，一台20t/h，一台80t/h。热媒为热水，热水温度为110℃。现状建设有16座换热站。

中浩热力热源厂集供锅炉房现有三台20吨热水锅炉，每台炉最大供热量20t/h，额定压力1.25Mpa，额定功率14兆瓦，水温≤90℃，炉膛温度≤950℃，出水流量220 m3/h~350 m3/h，燃煤消耗30~110t/d。

- 供热管网

金源热力主要沿民族路、丁道衡路、通阳路等道路敷设DN159~DN325的供回水管。中浩燃气沿地质道、广场东道等道路敷设有DN159~DN325的供回水管。

    - 规划主要依据规范

1.《城市供热规划规范》（GB/T 51074—2015）；

2.《城镇供热用换热机组》（GB/T 28185—2011）；

3.《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T 34—2022）。

    - 规划原则

根据城市发展需要合理配置热源、热网，统筹安排。坚持贯彻“远近结合，以近期为主，合理布局，统筹安排，分期实施”的原则。

结合现状热力管网的条件，充分利用现状管网，节省建设投资及运行费用。充分考虑区域发展的需要，对区内供热管网进行合理规划，形成科学合理的管网布局。

    - 供热负荷预测

采暖热负荷采用单位建筑面积耗热指标法预测，规划区热负荷约205.46MW。

表11-5  供热负荷测算一览表

| 序号 | 用地类别 | 用地面积(ha) | 容积率 | 采暖率 | 采暖指标(W/m2) | 热负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 144.79 | 1.2 | 0.8 | 70 | 97.30 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 69.46 | 1.2 | 0.8 | 70 | 46.68 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 57.7 | 1.2 | 0.8 | 70 | 38.77 |
| 4 | 工业用地 | 16.76 | 0.6 | 0.5 | 60 | 3.02 |
| 5 | 仓储用地 | 26.87 | 1 | 0.8 | 60 | 12.90 |
| 6 | 公用设施用地 | 20.22 | 0.6 | 0.8 | 70 | 6.79 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 205.46 |

    - 供热设施

规划保留现状2座热源厂，分别为金源热力热源厂、中浩热力热源厂，供热能力维持现状。未来规划区由金源热力、中浩热力及北通元新能力源联合供热。结合地块开发及现状热交换站的分布，规划建设热交换站共27座。

    - 供热管道

规划保留现状一次供热管道，规划沿稀土大街新建2xDN400~2xDN500的一次供热管道，将北通元新能源系统接入现状金源热力、中浩热力供热系统。结合地块开发及热交换站的布置，沿部分道路新建供热管道。

图11-7  供热工程规划图

  - 再生水工程规划

    - 现状概况

目前规划区内白云鄂博矿区污水处理厂已进行深度处理，出水满足再生回用要求，沿矿山路已敷设DN200的再生水管道。

    - 规划用途

城市污水再生处理后可用作绿化用水、道路浇洒、工业用水、生活杂用水、景观河道用水、农业灌溉用水，冲洗用水等。规划区污水再生后主要用于工业用水、绿化浇洒及道路浇洒。

    - 再生水管网规划

规划保留矿山路现状DN200再生水管道，规划沿稀土大道敷设DN400再生水主干管，沿丁道衡路、通阳道、百灵道布置DN200~DN300支管。

图11-8  再生水工程规划图

  - 环卫工程规划

    - 现状概况

目前规划区内现状有1处垃圾转运站，位于矿山路以北，负责整个城区的垃圾转运。

    - 规划依据

1.《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337—2018）

2.《环境卫生设施设置标准》（CJJ27—2012）

3.《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T102—2004 J373—2004）

4.《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47—2016）

    - 垃圾量预测

人均生活垃圾产量按1.0kg/人·d计算，规划区垃圾产生量约为30t/d，即日均产生垃圾30吨。

    - 环卫设施

- 环卫综合体

规划环卫综合体两处，其中一处位于矿山路以北，功能包含垃圾转运站、垃圾资源化中心、环卫停车场及环卫工人休息。另一处位于广场西路东侧，功能包括垃圾转运站、公共厕所及环卫工人休息。

- 垃圾收集点

规划区内全面推广垃圾分类收集、处理。生活垃圾收集点的服务半径一般不应超过70米。

- 废物箱

废物箱设置间距为商业街道：50～80米；主干路、次干路：100～200米；支路：200～400米。

- 公共厕所

规划公共厕所13座。商业闹市区道路、公共场所公共厕所间距为300-500米，居住区公共厕所间距为500～800 米，公共厕所不小于60m²/座，优先与商业网点、绿地、垃圾中转站、社区中心及基层社区中心一并设置。环卫车辆及设施配建

规划配置8辆环卫车，规划5处环卫工人休息点，每个休息点建筑面积不小于20平方米。

图11-9  环卫设施规划图

  - 管线综合规划

    - 市政管线敷设形式

城市市政管线应根据城市发展定位，经济条件、城市建设条件、景观要求等因素进行分区分类控制，在保留区/改建区、新建区宜采用不同的形式。

- 电力

500 千伏以上的电力线宜采用架空形式，电力廊道宽度应不小于 60 米；220千伏一般采用架空形式，电力廊道宽度应不小于 30 米；110 千伏及以下的电力线在用地紧张区域应进行埋地敷设，一般区域可采用架空形式，电力廊道宽度应不小于 15 米。电力廊道建设应采用同塔双回或多回，提高廊道利用效率。

- 通信

通信管线敷设一般有两种形式，排管和架空敷设。在建成区、新建区新建通信管线应采用排管敷设，农村地区可采用架空敷设。

- 燃气、给水、热力、中水

燃气、给水、热力、中水管线主要有支架和埋地敷设两种形式，在建成区、新建区应采用埋地敷设，其他区域可采用支架形式。

- 其他

其他管线主要包括雨水、污水、路灯管线。雨水、污水管线一般有重力流与压力流两种形态，一般均为埋地形式。路灯一般均埋地处理。

    - 管线的平面布置

市政管线的敷设主要有两种形式，地下敷设及架空敷设。引导白云城区逐步形成道路下敷设为主（部分如高压电力线路采用架空管线）的辐射模式。城区边缘或暂不开发地块可采用局部架空方式作为补充。

地下敷设管线路西或路北从道路中心向外依次为雨水、污水、给水、燃气、联合通信电缆。路东或路南从道路中心向外依次为污水、雨水、供热、回用水、电力电缆。

引导各类管线在集中在廊道内敷设，在廊道内规划位置宜相对固定，规划的工程管线应与管道廊道平行，不宜从廊道一侧转到另一侧，避免来回交叉，提高廊道的利用率。同类管线应集中布置，不同类管线结合管线的性质相互影响较大的应尽量避免相邻布置。电力高压线采用同塔双回或多回架设，提高廊道的利用效率。

沿铁路、公路和城市道路敷设的工程管线应与相应线路平行。当工程管线与铁路、公路和城市道路交叉时宜采用垂直交叉方式布置；受条件限制，可倾斜交叉布置，其最小交叉角宜大于30 度。

    - 管线的竖向关系

地下管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：通信、电力、燃气、热力、给水、再生水、雨水、污水管线。

应尽量减少道路交叉口的管线交叉点；各类地下管线的敷设除交叉外，不得上下重叠。当管线竖向位置产生矛盾时，应采取下列避让原则。

（1）临时管线避让永久管线；

（2）支管让主管；

（3）易弯管让不易弯管；

（4）小口径管让大口径管；

（5）压力管让重力管；

（6）技术要求低的管线让技术要求高的管线。

管线之间、管线与建（构）筑物之间、管线与树木之间的水平净距及管线之间的垂直净距、管顶覆土均应按国家有关规范执行。各类地下管线应在满足最大冰冻厚度要求的同时，满足管线埋设的最小覆土厚度要求。地下管线的最小覆土深度要求应满足下表的要求，当不能满足要求时，应采取有效的安全防护措施。地下综合管廊覆土深度应根据道路施工、行车荷载、其他地下管线、绿化种植以及当地的冰冻深度等因素综合确定。

地下管线的最小覆土深度（m）

    - 1管线平面布置

    - 管线竖向布置

- 城市安全与综合防灾

  - 防洪排涝规划

    - 主要规划依据规范

1.《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；

2.《室外排水设计标准》（GB50014—2021）；

3. 《防洪标准》（GB50201-2014）。

    - 防洪排涝标准

- 防洪标准

规划区防洪建设标准50年一遇。

- 排涝标准

规划区内涝防治标准为30年一遇。遭遇30年一遇的强降雨，居民住宅和工商业建筑物的底层不进水且道路中一条车道的积水深度不超过15cm。

    - 防洪排涝工程

- 防洪工程

规划区以流域防洪为依托，城区设防与流域屏障相结合；按照统一规划、近远结合、标本兼治的原则，以防为主，防排结合，考虑防洪安全、并兼顾调蓄利用。

防洪措施上，工程措施与非工程措施相结合，建设与管理并重。防洪规划与水利、交通、城建、环保、旅游及绿化相结合，综合规划，合理布局，统一管理。

- 排涝工程

根据自然地形、场地标高，合理划分排水区域，规划以自排的排涝方式，确保规划区不受涝。

加强对城市蓝绿空间的保护和修复，合理控制不透水下垫面比例，预留足够的雨水渗透和存蓄空间，合理确定道路场地竖向，构建集排水管渠、公园绿地、调蓄空间等为一体的现代化内涝防治体系，保障城区安全。

  - 消防工程规划

    - 消防现状概况

规划区内现状有2座消防站，消防力量较强，能满足城区的消防任务。

    - 规划依据

1.《城市消防规划规范》（GB51080—2015）；

2.《城市消防站建设标准》（建标152—2017）；

3.《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018年版）。

    - 规划原则

（1）因地制宜、循序渐进，有计划、按步骤地实现规划消防建设目标。

（2）科学规划、突出重点，注重规划的可操作性。

（3）贯彻“预防为主、防消结合”的方针，科学合理地规划城市消防安全体系和消防安全布局，以“高标准、高水平、高起点”的要求来规划城市消防安全设施。

（4）规划区内普通消防站的设置，应以消防队从接警起5 分钟内到达责任区最远点为原则。

（5）消防站尽量设在责任区中心或靠近中心的位置，并设在交通便捷、利于消防车迅速出发的地点。每个消防站的责任区面积为4~7 平方公里。

    - 消防安全布局

根据消防重点单位“四大”(火灾危险性大，发生火灾后损失大，伤亡大，影响大)确定重点消防区。

公共建筑应留有人流、车流缓冲的地带，周围建筑要满足消防车的扑救作业要求。街面广告和居住小区围栏等不得随意设立，确需设立的不得堵塞消防车通道和影响消火栓使用。

    - 建筑耐火等级

规划区建筑耐火等级以一、二级为主，控制三级耐火等级建筑。重点建筑物按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关要求设计。

    - 公共消防基础设施

- 消防站规划

规划保留2座普通一级消防站，每个消防站按标准配备5辆执勤车、30名消防人员。

- 消防给水

消防水源主要为城市供水管网，消防给水管道与生活给水管道共用。主要道路上室外消火栓应逐步补全，间距不大于120米。

规划区周边有再水生蓄水池，可作为消防用水的辅助水源。

区内同一时间内火灾次数为2次，一次火灾消防用水量由消防用水量最大的两座建（构）筑物确定。

- 消防通道

消防车道路宽度单车道不小于4.0米，双车道不小于7.0米。

- 消防供电

严格按照消防规范要求，一类高层建筑、易燃易爆单位等应按一级用电负荷要求二路供电；一级负荷用电单位必须设置自动切换系统。各消防站、供电、供水、供气、医疗急救、交通管理、环保、气象、地震、高层及超高层建筑、防火重点保护单位等均应设双电源供电。

- 消防通信

依托白云鄂博矿区消防指挥中心建立先进的火灾报警和消防通讯指挥系统。联网运行、统一领导，采用计算机指挥调度系统与各消防站计算机通信联网，形成远程终端或无线传真机与车辆状态输入器联网，同时与供水、供电、供气、救护、交通、环保等部门设立专线通信联络和队站专网。

  - 抗震规划

    - 规划原则

规划立足于基本烈度,并充分考虑到高于基本烈度的可能,坚持“预防为主，防救结合”的方针，要求受到地震影响时，要害系统不遭受破坏，人民生活和生产活动基本正常，不发生较大次生灾害。

    - 规划依据

1.《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）；

2.《城市抗震防灾规划标准》（GB 50413—2007）；

3.《城市综合防灾规划标准》（GB/T 51327—2018）。

    - 抗震设防标准

规划区一般建筑物设计抗震设防烈度达到6度，城市生命线工程（供水、供电、燃气、通讯等）、主要道路、桥梁、学校、车站、医疗单位、消防站、区级级机关、公安、金融、人员密集场所以及高层工程等建筑设计抗震设防烈度达到7度。

    - 规划目标

逐步提高规划区的综合抗震能力，最大限度的减轻地震灾害，保障人民生命财产的安全和经济建设的顺利进行，使规划区在遭到基本烈度6度地震影响时，要害系统不致遭受严重破坏，重要部门能正常运行或尽快恢复运行，人民生活基本正常。

    - 避震疏散场所

- 避震疏散场所规划

固定避震疏散场所通常可选择规划范围内面积较大、容置人员较多的公园、广场、体育场、学校等，用地面积不宜小于1公顷，人均有效避难面积不小于2平方米，服务半径宜为1~2公里。规划范围内设置固定避震疏散场所1处，位于稀土广场及南侧绿地，面积10.0公顷。

紧急避震疏散场所通常可选择规划范围内的小公园、小广场、学校、街头绿地等，用地面积不宜小于0.1公顷，人均有效避难面积不小于1平方米，服务半径宜为500米。规划设置紧急避震疏散场所6处，每处占地面积不小于0.5公顷。

- 设置原则和要求

①安全性原则。疏散场所的选择应避开不良工程地质区域、洪水淹没区，远离危险品仓储区，具有良好的可达性，周边不宜有高大建筑物或危房。

②便捷性原则。避难场地需配置临时水电、卫生及盥洗设施、广播设备、厕所等基本配套设施。固定避震场所内还应设置防救指挥中心、服务中心、储备及临时堆置生活物资的空间、警卫治安维护中心、医疗场所、居民临时聚集和交换资讯的场所等。在可能的情况下，留设直升机停机坪、救灾车辆放置场及其他弹性开放空间，完善对外联络的无线电通信设备。

    - 疏散通道

主要疏散道路机动车道宽度须在15米以上，次要疏散道路宽度须在10米以上，并保证内外交通的连通性。

联系紧急避震疏散场所的避震疏散通道有效宽度不低于4米，联系固定避震疏散场所的避震疏散通道有效宽度不低于7米，联系城市出入口的避震疏散通道有效宽度不低于15米。

规划远期以白云鄂博大街、G210、稀土大街为主要避震疏散通道。

图12-1  综合防灾规划图

  - 人防工程规划

    - 规划目标

贯彻“长期准备，平战结合，重点建设”的方针，建设完善的城镇防护体系和人防工程体系，

提高城镇防护抗毁能力，保存战争潜力；合理开发利用地下空间，节约土地资源；重点布局在片区的居住区。

    - 规划依据

1.《人民防空地下室设计规范》（GB50038—2005）2023年版；

2.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098—2009）。

    - 规划标准

（1）按照1m²/人的标准建设人防工程，安排好掩蔽工程。

（2）新建10层以上或基础埋深超过3m的9层以下民用建筑，应利用地下空间建设防空地下室。新建居住区，按照地面建筑的2%，统一修建地下室。

    - 规划布局

充分利用人防工程的有效资源，发挥抗震避难，防御衍生灾害，应对突发事件等多重功能。

（1）人民防空工程建设布局坚持人员掩蔽工程按与人口密度成正比配置和专用工程均匀配置、合理安排相结合的原则，配置地下吃、住、行、医、穿、用等设施配套，按照防空防灾一体化要求，提高总体防护能力、战时生存能力和战后恢复能力。达到国家人防规定的人均2平方米掩蔽面积的要求，保障城市人民群众的生命安全。

（2）完善道路系统，干道应多环相连、纵横贯通。各类建筑应按规定建设地下人防设施，并与地下空间开发相结合。结合小区开发、高层建筑及大型建筑的建设，修建防空地下室，战时作为人员掩蔽工程。新建居住区按建筑面积2%~3%修人防工程，对已竣工工程按规定修建地下室的建筑，应按其总建筑面积的2%~3%进行补建。

（3）加强指挥、通信警报建设，逐步建成无线电遥控警报网、有线和移动通信网。按照国家标准增设警报设施，使警报覆盖率达95%以上。

（4）规划一定数量的地下通道，平时作地下商业街或过街道，战时用作疏散人口抢险抢修救护用，结合建设情况，修建人员掩护工程，对地下商业街经过适当处理，可作为人员掩蔽工程。

（5）政府要使新建居住区按国家和本市有关规定建设人防工程，并尽可能弥补空间功能的不足，以利于平时的充分利用。要综合开发地下空间资源，利用地下空间的防灾特性进行主动防灾，形成系统化、现代化的地下防护空间体系。

（6）人防工程结合开发时序，有计划地分期分批建设。

（7）重要经济目标的规划和建设应当征求人民防空主管部门和同级军事机关的意见。对应建防空地下室的建设项目，未经人民防空主管部门审核批准，建设、消防等部门不能办理相关手续。

    - 人防工程控制体系

- 指挥工程

按照总体规划要求，规划区指挥所依托区级基本指挥所。

- 医疗救护工程

医疗救护工程主要为救护站。白云鄂博矿区铁矿医院兼作防护站，规划床位数150床。

- 人员掩蔽工程

战时城区人口向周边疏散，疏散人口比例40%。按照留守人口人均1平方米掩蔽面积的原则配置人员掩蔽工程，规划范围人员掩蔽工程的建筑面积共3万平方米。人员掩蔽工程防护等级一般为七级。

- 重点目标

重点地区必须按照规划要求建设人防工程，在人流集散的商场、影剧院、旅馆、医院、学校等处修建一定规模的平战结合的掩蔽工事；成片居住区按地面建筑面积的4%设置人防工事；车站、桥梁、对外公路及重要生命线工程要作为重点防护目标，设置专门的工程抢修系统。

    - 5防空地下室建设要求

（1）新建10层以上（含10层）或者基础埋深3米以上（含3米）的民用建筑，按照地面首层建筑面积修建7级以上（含7级）防空地下室。

（2）除第1项规定以外的其他新建民用建筑按照一次性规划地面建筑面积的比例修建7级以上（含7级）防空地下室，比例为3.5%。

（3）防空地下室的一个防护单元掩蔽面积不得少于800平方米，地下室面积不满一个防护单元时，按照市域统筹的原则建设。

  - 地质灾害防治规划

按照《内蒙古自治区白云鄂博矿区地质灾害防治规划（2024-2030年）》，白云鄂博矿区城区全部位于地质灾害不易发一般防治区。因此以提升意识、加强巡查等管理手段作为防微杜渐的主要方向。

提高地质灾害防范意识，加强地质灾害隐患点排查，发现隐患及 时上报。严禁在地质灾害易发区域规划布局城镇居民点。统筹实施重大地质灾害治理工程，结合生态修复和土地综合整治对地质灾害工程治理难度较大的区域采取搬迁避让措施。

进行地质灾害隐患巡查，巡查频率为汛期 1 次/月、非汛期 1 次/3 个月。加强重点地区工程设施建设和维护，提高干旱、暴雨大风、雷电、冰雹、霜冻等气象监测预警能力，提高因气象灾害引发的山体滑坡、草地火灾、环境污染等次生、衍生灾害的防治水平。

  - 公共卫生安全规划

- 防控原则

将公共卫生事件预防的关口前移，按照“预防为主、常备不懈”的原则，结合片区内可能发生的重大传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒和职业中毒做好情景构建和风险分析。按照底线思维采取有效措施来预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，切实保障片区公众身体健康与生命安全。

- 应急体系

形成包括公共卫生法制体系、疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、应急医疗救助机制、应急物资保障体系在内的公共卫生应急管理体系。落实公共卫生法规，提高疾病预防控制设施建设标准；平灾结合，预留公共卫生事件应对用地；以社区为基本单元，加强社区基层防控能力建设；建立公共卫生服务与医疗分级、分层、分流诊疗等制度；运用大数据、人工智能等数字技术协助进行重大疫情防控；采储结合布局重要应急物资，保障重要应急物资储备。

- 应急生活圈

以5-10分钟社区生活服务圈为基础构建应急生活圈，充分利用智能化设施，提供无接触的智慧社区服务和管理条件。通过配备远程社区医疗设施、智慧门禁设施等平灾结合设施做好突发公共卫生事件的应对。

  - 地下空间开发利用规划

结合新建项目和城市更新开展地下空间利用，布局地下停车库、人防工程、市政公用设施等，并结合实际功能需要确定地下空间的连通性。地下空间的功能布局以弹性适应为原则，地下停车空间、地下商业及公共服务设施空间、地下公共活动空间和地下市政设施的分层与层高、布局与比例可根据建设需要进行调整，以提高地空间的利用效率和灵活性。

合理确定地下空间开发建设边界和控制条件。加强城市道路与沿线地块、地块与地块之间的地下空间一体化设计，强化竖向分层衔接、横向联通对接，坚持和倡导统一设计、统一标准、共构联动和建设统筹。

地下空间应开敞舒适，立体人流转换节点、地下空间重要建设地区，宜设置下沉广场、公共建筑中庭及采光设施与地面保持空间联系，充分利用自然采光和通风提升地下空间品质。在主要人流方向上设置出入口，出入口前应设置集散场地。

- 城市设计引导

  - 城市设计原则

    - 城市风貌与特色基础

- 宏观尺度：产城矿绿、平塬建城格局

区域尺度上，白云全域形成了北部山体与乌兰索木河冲击平原、中部工矿城绿集中区、南部高平原和阿木斯尔河冲击平原的地形地貌。

图13-1 白云矿区区域地貌格局

白云城区目前形成了较为完整的绿色空间体系脉络，将排水系统与绿地景观结合的建设方式，与“海绵城市”理念十分相近。这种充分利用自然地形特征，依托废弃矿山和矿坑修复建设带状公园群，连通大型公园绿地形成集雨水收集和休闲游憩功能于一体的绿地系统，是我国北方城市少有的代表性特色风貌，不仅使得雨水在城市建设实施过程中得到充分、合理的利用，同时也依托绿地形成了较为完整的生态系统。

- 中观尺度：存留城市完整记忆的特色风貌区

历经不同历史时期的建设，白云城区内部形成了多处具有典型风貌特征的特色风貌区，如矿山路西段的蒙古族建筑风格立面，矿山路东段以苏联工人住区风格为主的空间段落，11工地为代表的传统工人住区、新华书店等兼具建筑价值和人文价值的典型建筑等等。这些历史文化街区及风貌区是白云鄂博发展历史的集中见证，也是值得继续保护和传承的文化遗存。

- 微观尺度：多元融合的特色建筑风貌

历经不同时期的建设积淀，白云城区形成了多元化、特色化的城市建筑风貌特征，分布在不同空间段落形成若干特色节点或“片段”，虽然分布较为“碎片化”，但已初步具备了进一步缀点成线、由线及面的基础。

    - 问题导向：应对城市风貌与特色塑造短板

- 短板一：界面缺少感知度

由于整个城区缺少制高点，因此感知城市的主要载体是城市界面——基于人的视角下城市界面/街道界面作为感知主体。现状城区空间对于建筑退线、建筑立面、街道断面尤其是人行空间缺少有效引导与管控，使得城区中缺少有感知度的完整城市界面，制约了城市意向的形成。

- 短板二：片区缺少辨识度

白云城区中不乏具有特色的建筑单体或群落，但缺少更大尺度的风貌协调，不同色彩、风格、材质在同一空间内混杂出现，使得不同片区之间的风貌特色和差异化风格难以形成。

- 短板三：节点缺少显示度

现状代表性空间节点以城市雕塑等点状空间为主，缺少外部可感知、内部可停留的标志性空间和功能载体。

  - 景观系统规划

规划区内景观系统包括景观分区、重要界面、景观廊道、景观节点。

- 景观分区

主要形成四类景观分区：大国矿业风貌区、现代城市风貌区、景园融合风貌区、宜居生活风貌区。

大国矿业风貌区。主要包括包钢厂区，展现钢铁记忆、 坚实厚重的工业文化风貌，重点保护包钢工业文化遗产。区域整体采用低强度开发策略，限制区域整体的建筑高度。注重改善区域内休闲娱乐设施，完善公共服务设施，提升区域环境品质。

特色宜居风貌区。主要包括城区组团的居住、商业和办公建筑集中片区。该风貌区重点展现当地居民不同时期建设的建筑风貌以及反映当地风情的人文景观。可通过强化街道空间塑造来提升生活空间品质，展现对外人文形象。

城市门户风貌区。包括站前门户风貌区和南部（转盘）门户风貌区。该风貌区是承接外来游客的重要片区，是展现白云鄂博矿区形象的第一站，围绕白云鄂博站和白云鄂博汽车客运站，打造标志性节点，形成具有矿区特色的门户风貌。

景园融合风貌区。主要包括矿山公园、湿地公园等城区组团的绿地空间。该风貌区以人文绿地景观为主，通过生态修复丰富城市内部绿地景观风貌，可通过慢行步道、休闲驿站等建设进一步优化多层次的公共休闲空间。

- 重要界面

主要城镇界面。沿白云鄂博大街、矿山路、通阳道与沿线土地利用协调，形成差异化风格的城镇界面。生活区风貌以高低错落、富有韵律为特色，商业区风貌 以灵活多变、富有活力为特色，生态绿廊内的自然开放，避免呆板单调的城镇界面。

沿绿城市界面。以尊重自然、亲近自然为原则，通过植被、城镇家具设施等的布置，塑造收放有序、人工与自然相结合的沿绿城镇界面。

沿路城镇界面。提升沿主要对外交通线路城镇界面，统筹生态绿廊的规划安排，基于不同的道路景观要素，形成软质景观界面和硬质景观界面两种不同沿路城镇景观界面。

- 景观廊道

规划白云鄂博大街和中央公园带作为规划区内主要公共建筑景观廊道，要求后期建设应对其两侧的建筑界面和绿化景观进行精心设计，展现罗浮特色旅游小镇风貌。同时，保障牛吼江沿线的视线畅通，以及滨水绿地的景观丰富性。

- 景观节点

共设置城市建筑和绿地景观节点等两类空间节点，城市建筑节点包括：白云城区门户（白云鄂博大街与通阳道交汇处）、白云鄂博火车站（矿山路西端）、道衡广场——再就业市场（矿山路和通阳道交汇处）、草原英雄小姐妹纪念馆等，框定城区主要节点与边界。绿地景观节点包括矿山公园敖包、稀土广场（湿地公园北）、塔拉公园、丁香园等。

  - 空间形态设计引导

规划区内应协调道路、片区、节点等空间要素的组织关联，形成和谐、有序的空间景观特征，构建外部形象展示面良好、内部空间变化丰富的良好风貌。

01单元 引导形成沿矿山公园生态城市界面和沿矿山路沿线活力城市界面加强矿山公园绿地景观向城市渗透，因循地形形成错落起伏、高密有机的城市空间格局。矿山路西侧结合火车站商业服务节点，结合公园绿地建设城市文体休闲场所，沿线居住区保留传统工人住区风貌进行有机更新。

02单元 引导沿矿山路和百灵道T型公共活力轴线，引导塔拉公园联通形成开敬连续的城市旅游公园，同时结合道衡广场-穿心街建设区级商业中心节点，形成公园商业意象。引导地质道沿线城市更新形成都市工业发展区

03单元 塑造白云鄂博大街、通阳道城市轴线景观风貌，形成连续完成城市界面，打造转盘中心节点城市门户意象，四角设置标志性建筑。进一步完善湿地公园、丁香园游憩功能，打造园城相融的生态城市片区。

04单元 沿矿山路、稀土大街形成商业活力界面，引导新建居住区集约建设、完善居住用地与社区配套，形成现代宜居城市风貌。

05单元 塑造白云鄂博大街、通阳道城市轴线景观风貌，塑造国道沿线仓储物流片区产城融合风貌。

  - 建筑与公共空间设计指引

规划区内新建、改建、扩建的建筑工程，其建筑造型及立面设计、装饰装修等必须与周围环境相协调。

- 绿色开敞空间

通过公园绿地、水系绿道等开敞空间与商业地块内部空间建立联系，形成具有白云矿区风貌特色的绿色开敞空间，并规划布局连贯连续的步道网络。

- 商业、娱乐和文体休闲空间

组织立体化、活跃的的商业娱乐空间；构建完善的步行网络，注重景观环境设计。

- 居住空间

建筑形式采用般条式和转折条式结合。建筑宜采用现代建筑风格，尽量采用坡屋顶，屋顶色彩可多样化；墙面色彩素雅，一般处理为浅白色或浅暖色，点缀深暖色线条或色块。色调宜柔和、淡雅、温馨，外墙材料以涂料为主，其中下部墙裙可采用石材、原生态木质等装饰材料。

  - 环境要素指引

- 夜景照明

夜景照明重点。位于白云鄂博大街等主要街道和沿线重要服务设施周边，结合相应构筑物和广场，为夜间的主要的照明区域。

主要照明区。规划区内重要地标节点、高度≥24米的建筑物、文化体育场馆等人口集聚设施、酒店商业等旅游服务设施是夜间主要照明建筑，可用 LED 灯勾勒建筑外轮廓，用泛光灯烘托其气氛。

主要照明带。中央公园履带作为主要景观轴线，以缓色光源的射灯、地灯、草坪灯为主，形成视觉上的“光带”。

基础照明区。其他区域以基础照明为主，多采用草坪灯或和小品相结合的壁灯，以不产生强烈的点光源为宜。

道路照明。按规范保证视线辨别和交通安全需要。应体现道路等级，满足引导和辨别的功能。特殊的景观道路可通过道路绿化照明或广告灯箱处理达到不同的效果。

- 广告标识

禁止在规划区内设置固定的大中型商业广告。广告的安置不应破坏原有的建筑空间感觉和建筑立面。沿干道两侧的多层建筑可安置一些造型简洁的广告牌，一般以高出地面 6 米为宜。商业空间应以演出展览的广告为主，严禁杂乱地安置商业广告。小型广告可结合建筑、设施、小品以及标志系统的灵活设计，为丰富多彩的城市空间提供点缀。

- 无障碍设计

规划区内的公共活动空间、步行系统、广场、公共场所和建筑物出入口等区域，有高差的地方均应设计方便步行或轮椅通行的坡道。在城市主要的人行道应铺设连续的盲人行走的专用线设施。公共场所中的电话亭和公厕设计须考虑为残疾人和儿童设置专用的设备。

- 城市家具

座椅：考虑舒适性与耐久性的结合，不同区域的座椅造型风格应不同。可结合花坛、亭廊等小品设施进行布置。

广告牌：除大中型广告设施以外，小型的广告牌必须尺寸统一，成组排列，外形简洁。

废物箱：间距不大于 150 米，节点区密度适当加大。考虑与其它城市家具组合布置，同时要满足清洁卫生的要求。

- 地面铺装

用不同的铺装形式、铺装色彩对场地进行划分，丰富空间变化，增强环境可识别性，并引导使用。材料以井冈山市当地材料为主，石板、碎石、砂砾、混凝土砖构成铺装主体。

  - 城市色彩指引

建筑色彩应与白云矿区城区整体环境相协调，主色调应为淡雅明快的中性淡青色为主，辅以冷灰、暖灰色彩，适当增加一些明度较高的色彩，但片区主导色彩。以绿色空间为背景，采用低彩度、暖灰色的基调，形成清新明快、亲切质朴的片区总体色调。临近主要绿色开敞空间的建筑界面，色彩明度不宜过高，以形成城绿相融的色彩氛围。

建筑主导色彩。与自然环境和谐，强调片区特色，培育多元复合的建筑色彩体系，建筑色彩需与周围环境相协调并符合建筑自身功能特点，沉稳大气、清新明亮，单体建筑不得大面积使用强烈浓重的色彩。居住建筑色彩以暖色为主、色彩清透明朗、亲切温暖；商务办公建筑色彩以中性色调为主、色彩清新明亮、现代明快；商业建筑色彩宜与居住建筑形成良好呼应，色彩明快温暖、活力积极；企业配套建筑色彩清朗明快、舒适亲切；街区建筑色彩以低彩度、高明度颜色为主，色彩清朗醇和，形成宜居宜业的氛围。

传承传统人居理念，融合现代城市建设特点，突出中西合璧、以中为主、古今交融的建筑风格，建筑材料以本地为主，材质安全耐久、节能环保，塑造融于自然、融入环境的特色建筑风貌。

居住建筑在满足通风采光的基础上，采用围合式、行列式等布局，立面元素简洁明快、舒适宜人，细部营造强调近人尺度的亲切感、归属感。

商务办公建筑采用点板结合、高低错落、张弛有度，立面元素现代简洁、均衡有序，立面材质避免采用大面积玻璃幕墙，细部营造简约大方。

商业建筑布局与街道有机结合，形成宜人的街道界面，立面元素丰富细腻、尺度宜人，细部营造结合业态，形成连续舒适的活力空间。

街区建筑鼓励多功能建筑混合交互、有机组合，立面元素繁简得宜、多样统一，材质选取与细部营造结合建筑功能，体现建筑属性的同时展现多元融合。

落实绿色低碳节水节能安全建筑标准，引导应用绿色建筑设计和施工技术，使用绿色建筑材料，利用先进建造工艺提升建筑防震抗震能力，形成可持续发展的城区建筑特色。

- 城市控制线规划

本规划涉及的城市控制线包括：道路红线、绿地绿线、市政黄线，不涉及河道蓝线、电力黑线以及文物紫线等。规划涉及的城市控制线要求，除执行本规划规定外，还需同时符合相关行业规范、标准等的相关要求。

  - 道路红线

    - 红线的划定

“红线”是指规划用于界定城市道路、广场用地和对外交通用地的控制线。控制道路红线的核心是控制道路用地范围、限定各类道路沿线建（构）筑物的建设条件。

本规划区涉及的“红线”包括：快速路、主干路、次干路、支路的道路红线，其中支路红线为引导性指标，可根据实施需要履行相应程序后作适当调整。

本规划区涉及的“红线”包括：主干路、次干路、支路的道路红线。规划主干路四条，规划红线宽度为26-40米；规划次干路8条，规划红线宽度为24-36米。规划支路27条，规划红线宽度为10-15米。

    - 红线控制要求

严格控制道路用地红线，红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的使用。新建道路应按照规划实行统一的城市道路断面，以保障城市道路建设的标准化和规范化。特殊道路的断面形式，可按城市规划要求另行确定。道路红线两侧建（构）筑物，应根据相关管理要求向外侧退让。退让范围属道路防护绿地，不得建设永久性或临时性建（构）筑物。

  - 绿地绿线

    - 绿线的划定

“绿线”是指用于界定绿化用地、生态保护用地等范围界线的控制线。

规划划定174.87公顷城市绿线，主要包括丁香园、湿地公园、矿山公园等公共绿地。

本规划区涉及的“绿线”依据《城市用地分类与规划建设用地标准》、《城市绿地分类标准》划定。本规划范围内的公园绿地和防护绿地等用地范围。详见“绿地与开敞空间规划图”。

    - 绿线控制要求

城市绿地划定后，任何单位和个人不得擅自调整。确因规划调整或建设需要调整的，需按照法定程序审批后方可调整。要严格保护位于绿线范围内现有的绿化植被和水域面积，加强绿化尚未覆盖地区的绿化造林工作。在绿线控制范围内，允许安排与绿地功能相关的设施，严禁与绿化用地功能无关的建设活动。

绿线管理和划定按《城市绿线管理办法》（中华人民共和国建设部令112号）、《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）执行。

  - 市政黄线

    - 黄线的划定

城市黄线是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

规划区内城市黄线所指城市基础设施包括以下内容：城市公共交通设施、城市供水设施、城市排水设施、城市环境卫生设施、城市供电设施、城市通信设施、城市消防设施、城市抗震防灾设施及其他对城市发展全局有影响的城市基础设施。

规划划定44.02公顷城市黄线。具体包括具体包括火车站、汽车客运站、热源厂、供热站、环卫综合体、消防站、邮政支局等设施用地。

    - 黄线控制要求

城市黄线一经批准，不得擅自调整。

因城镇发展和功能布局变化等原因，确实需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整规划，并相应调整城市黄线。调整后的城市黄线，应当随调整后的规划一并报批。

调整后的城市黄线应当在报批前进行公示，法律、法规规定不得公开的除外。

在城市黄线内进行建设活动，应当贯彻安全、高效的方针，处理好近远期的关系，根据城市发展的实际需要，分期有序实施。在城市黄线内进行建设，应当符合经批准的规划。

在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

因建设或其他特殊情况需要临时占用城市黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

在城市黄线范围内禁止进行下列活动：

（1）违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；

（2）违反国家有关技术标准和规范进行建设；

（3）未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；

（4）其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

图14-1 城市控制线规划图

- 地块划分与容量指标控制

  - 控制单元

按照“地域完整、功能明确、界限稳定、编码统一、规模适宜、利于配套”的原则，依据城市空间结构与功能布局，综合考虑社区划分、公共服务设施配套规模等因素，以城市道路、河流和绿廊等为界限，对规划范围进行控制单元划分。

白云鄂博矿区城区共划分为 5个单元，编号分别为150206001202001、150206001202002、150206001201003、150206002201004、150206002201005。建立全域覆盖、差异管控、逐级落实的规划管控体系，实施刚性管控与弹性引导，统筹各类开发建设活动。

图15-1 详细规划单元划分示意图

  - 地块划分原则

基本地块划分应以保持用地性质的完整性和唯一性，并有利于下层次修建性详细规划的编制和土地出让为原则。规划以区内主要道路、绿地、水系以及用地边界为界，对规划范围划分为276个地块。

  - 用地分类标准

本规划以《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》为用地类别划分的主要依据。

  - 混合与兼容使用

- 混合使用

基本内涵：指一个地块中有两类或两类以上使用性质的建筑，且每类性质的地上建筑面积占地上总建筑面积的比例均超过10%的用地。

表达方式：按照各功能建筑面积占比进行排序。XY的表述形式代表X功能占比大于Y功能，X为该地块的主导功能。

功能混合条件见用地混合引导表。

- 兼容使用

基本内涵：指一个独立性质的地块中附属配套其他功能。

表达方式：依据控规用地混合引导表在图则中表达，在出具规划条件时，予以明确兼容性质与比例。

功能兼容条件见用地混合引导表。

表15-1 用地混合引导表

| 规划用地性质 可混合用地性质 | 一类居住用地 | 二类居住用地 | 文化设施用地 | 行政办公用地 | 教育科研用地 | 体育用地 | 医疗卫生用地 | 社会福利用地, | 商业用地 | 商务用地 | 康体娱乐用地 | 一类工业用地 | 二类工业用地 | 生产研发用地 | 一类仓储物流用地 | 二类仓储物流用地 | 交通枢纽用地 | 交通场站用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类居住用地 | √ |  | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 其他居住用地 | × | √ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 基层社区中心 | × | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | √ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 行政办公用地 | × | × |  | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 文化设施用地 | × | × | ○ |  | ○ | √ | × | ○ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 教育科研用地 | × | ○ | × | ○ |  | ○ | × | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | √ | × | × | × | × |
| 体育用地 | × | × | ○ | ○ | ○ |  | × | × | √ | ○ | √ | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 医疗卫生用地 | × | × | × | × | × | × |  | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 社会福利用地, | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 商业用地 | × | √ | ○ | √ | × | √ | × | × |  | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | √ | √ |
| 商务用地 | × | √ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | √ |  | ○ | × | × | √ | × | × | √ | ○ |
| 康体娱乐用地 | × | ○ | × | √ | × | √ | × | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 公用设施营业网点用地 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 其地服务设施用地 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 一类工业用地 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |  | × | √ | √ | √ | × | × |
| 二类工业用地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |  | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 生产研发用地 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | √ | × |  | √ | √ | × | × |
| 一类仓储物流用地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | √ | √ | √ |  | × | × | × |
| 二类仓储物流用地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × |
| 交通枢纽用地 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |  | × |
| 交通场站用地 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | √ |  |
| 公园绿地 | × | × | × | √ | × | √ | × | ○ | ○ | √ | √ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 防护绿地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 广场绿地 | × | × | ○ | √ | × | √ | × | ○ | ○ | √ | √ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |

  - 竖向设计

规划区道路最小纵坡应大于0.2%,最大纵坡应控制8.0%以内，部分坡度大于3%的道路，具体设计时应满足道路最小坡长的要求。道路横坡控制在1%-2%。各道路中心线交叉点及转折点坐标、高程、道路坡度详见分图则。

图15-2 竖向规划图

  - 容积率

规划容积率的制定应综合考虑用地功能的规模需求、区位的土地价值、环境的承载力等多种因素，统筹制定。容积率指标控制上限。

①体现土地价值原则。临近地区中心、主要道路两侧的开发强度应适当提升。

②满足基本规模原则。教育、医疗、体育、文化等公共服务设施应满足基本功能所需的规模要求。容积率控制在0.6-1.5之间。

③匹配产品形态原则。商业、住宅等开发强度，应与对应产品形态相一致。特色商业街宜为1.0，商业综合体宜为2.0，多层住宅为1.0-1.2，高品质改善住宅宜为1.0。

④符合环境承载力原则。应保证居住用地总体规模对应人口与总规预测人口（约3.0万人）基本一致，住宅承载力与发展规模相匹配。

表15-2 规划容积率控制指标表

| 用地功能 | 开发强度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 居住 | 1.0-1.2 | 高品质改善住宅为1.0，其余住宅为1.2 |
| 商业 | 1.0-2.0 | 商业街为1.0，商业综合体为1.5-2.0 |
| 商办 | 2.0 | —— |
| 教育 | 0.6-1.0 | 幼儿园为0.6，中小学为1.0 |
| 其他公共服务 | 1.0-1.5 | 体育设施为1.0，文化、医疗、社区中心等为1.5 |

图15-3 开发强度控制规划图

  - 绿地率

依据《包头市城乡规划技术规定》中对建设项目绿地率的要求，参照下表进行管控。绿地率指标工业与仓储用地控制上限，其他用地控制下限。

表13-4 规划绿地率控制指标表

| 用地类别 | 绿地率 |
| --- | --- |
| 商务设施用地 | ≥25% |
| 商业设施用地 |  |
| 交通设施用地 | ≥30% |
| 公用设施用地 |  |
| 行政办公用地 | ≥35% |
| 文化设施用地 |  |
| 教育科研设计用地 |  |
| 二类、三类居住用地 |  |
| 体育用地 | ≥40% |
| 医疗卫生用地 |  |
| 工业用地 | ≤20% |
| 仓储用地 |  |

  - 建筑密度

依据《包头市城乡规划技术规定》中对建筑密度的要求，参照下表进行管控。建筑密度指标控制下限。

表13-4 规划建筑密度控制指标表

| 建筑用地类型 | 建筑密度（%） |
| --- | --- |
| 住宅用地 | ≤30 |
| 办公用地 | ≤45 |
| 商业用地 | ≤55 |
| 工业用地 | ≤50 |
| 教育、文化、医疗、体育用地 | ≤25 |

图15-4 建筑密度控制规划图

  - 建筑限高

规划建筑高度的制定应综合考虑城市空间形态、视线通廊、容积率适配度等因素，统筹制定。建筑限高指标控制上限。

彰显城市空间形态原则。临近地区中心、主要道路两侧的建筑高度应适当提升，彰显城市形象。主要城市界面应考虑天际线的节奏与韵律。

预留视线通廊原则。在主要景观中心、节点、廊道周边，应控制建筑高度适度降低，保证视线的通透性。

与容积率适配原则。经营性用地的出让地价通常按照最高容积率进行评估，为保证开发时不损容，应评估建筑高度与容积率的适应性。

规划形成三级高度分区：

表13-5 高度分区表

| 高度分级（m） | 主要功能 |
| --- | --- |
| 0＜H≤12 | 以幼儿园、市政基础设施用地为主 |
| 12＜H≤24 | 以多层为主的高品质住宅、商业设施、公共服务为主 |
| 24＜H≤36 | 以一般住宅、商务办公为主 |

图15-5 建筑高度控制规划图

  - 建筑退线

建筑物应满足建筑物退让地界、道路红线、绿线、蓝线指标，沿建筑基地边界和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧以及电力线路保护区范围内的建筑物，其退让距离除必须符合日照、环保、消防、防汛和交通安全等方面的要求外，应同时满足以下规定。

  - 建筑退线

建筑物应满足建筑物退让地界、道路红线、绿线、蓝线指标，沿建筑基地边界和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧以及电力线路保护区范围内的建筑物，其退让距离除必须符合日照、环保、消防、防汛和交通安全等方面的要求外，应同时满足以下规定。

    - 建筑退界

（1）新建或改建的居住建筑物，除必须符合日照要求外，应从用地界线后退相应的距离，满足下表规定。

| 建筑物 退地界 建筑高 退地界 建筑高度 | 24米以下(舍) |  | 24米以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山墙 | 低层 | 多层 | >9米且与低层、多层建筑山墙 间距不小于13米,与高层建筑 山墙间距不小于18米 |
|  | >3米且相邻 建筑山墙间 距不小于6米 | >4米且相邻 建筑山墙间 距不小于8米 |  |
| 长边 | >0.5L且不小于建筑间距要求 |  | >0.5L且不小于建筑间距要求 |

（2）非居住建筑长边退让地界按照建筑间距要求的 0.5 倍退让，并满足日照、消防、建筑间距等要求。

（3）非居住建筑山墙的退让，按照居住建筑山墙退让标准执行。

    - 建筑退线

沿城市道路两侧的建筑，按下表退让城市道路红线。

| 建筑高度(m) 道路宽度L(m) | 城市主干道 | 城市次干道 | 城市支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| H<24 | 10-15 | 8-10 | 5-8 |
| 24<H<40 | 15-20 | 10-15 | 8-10 |

（1）建设项目临城市南北向规划道路不设置商业和出入口，其高层居住建筑山墙退让道路红线按下表进行折减。

（2）当建筑物临城市规划确定的绿带或河湖时，按下表退让。

| 建筑高度(m) | 24(含)以下 | 24-40(含) |
| --- | --- | --- |
| 退绿线或蓝线(m) | 8 | 10 |
| 不设出入口时退绿线(m) | 5 | 7 |

（3）新建影剧院、游乐场、体育馆、大型商场等有大量人、车流集散的24米以下建筑（含24米以上建筑中作为大型商场的裙房、沿城市道路的餐饮建筑），其面临城市道路的主要出入口方向的建筑控制线后退道路红线的距离，除满足以上规定外，不得小于15米，并应留出临时停车场或回车场地，且与城市道路连接。

（4）道路交叉口四周的建筑控制线退让道路红线距离，在第二十二条附表规定的基础上，低、多层建筑增加2米，高层建筑增加5米。

（5）在工业园区内建设的工业项目在满足安全生产的情况下，建筑后退道路红、绿、蓝线等各种控制线的距离需符合下表要求；与民用建筑项目相邻时，按民用建筑标准退让，与工业用地相邻时，应满足消防等相关规范要求。

| 建筑高度(m) | 退让距离(m) |
| --- | --- |
| H<24 | 5-8 |
| 24<H<40 | 8-10 |

- 规划实施

  - 规划管理规定

1、本规划经批准之日起生效，任何人不得擅自改动并由白云鄂博矿区民政府依法公布、实施，并广泛宣传规划和政策以增强各阶层市民的城规划意识，以便于服从规划并参与监督实施。

2、规划实施中，因故必须进行重大调整和变更时由有相应资质单位进行调整，并报原审批部门。

3、本规划解释权属白云鄂博矿区行政主管部门。

4、规划区内土地利用和各项建设必须符合本，服从管理。

5、规划区的建设工程选址和布局必须符合本。

6、任何单位和个人必须服从区人民政府根据本规划做出的调整用地决定。

7、任何单位和个人不得占用道路、广场绿地、高压供电气走廊和压力地下管线进行建设。

8、编制和完善提地使用房产开发的各项政策规定，运经济手段调控和引导土地使用产业开发。

9、加强规划法制建设，完善律体系。

10 、规划区任何建设项目必须严格进行地质详勘和环境影响评估后，才能依程序报批建设。

  - 实施策略建议

1、加强政府引导，完善公用设施建。公用设施的建设应进行统一管理和引导；以高效集约为指导原则，丰富配套设施的综合服务功能。

2、加大环境建设和景观的投入。整合现有景观资源，注重道路开放空间的界面设计，特别是景观绿廊的建设与周边的界面设计，加强优质环境品质的建设投入。

3、落实上位规划功能需求，加强与周边地区建设的衔接统筹考虑用地布局与配套设施标准，促进城市协调发展。

4、严格控制四线范围，对特定意图区进行重点建设。

5、转变土地投入方式，实行分期建设。各片区用依照整体规划、有序发展。